## 本工事費内訳表
（円）
本 工 事 費 内 訳 表
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本 工 事 費 内 訳 表 費 目: 機器費; 本 工 事 費 内 訳 表 単位: 式; 本 工 事 費 内 訳 表 数量: 1; 本 工 事 費 内 訳 表 金 額: 296200000 | 明細表第11号
本 工 事 費 内 訳 表 費 目: 工事原価; 本 工 事 費 内 訳 表 工 種: 直接工事費; 本 工 事 費 内 訳 表 種 別: 材料費; 本 工 事 費 内 訳 表 単位: 式; 本 工 事 費 内 訳 表 数量: 1 | 明細表第2号
本 工 事 費 内 訳 表 種 別: 労務費; 本 工 事 費 内 訳 表 単位: 式; 本 工 事 費 内 訳 表 数量: 1 | 明細表第8号
本 工 事 費 内 訳 表 種 別: 輸送費; 本 工 事 費 内 訳 表 単位: 式; 本 工 事 費 内 訳 表 数量: 1; 本 工 事 費 内 訳 表 金 額: 150000 | 明細表第9号
本 工 事 費 内 訳 表 種 別: 複合工費; 本 工 事 費 内 訳 表 単位: 式; 本 工 事 費 内 訳 表 数量: 1 | 明細表第12号
本 工 事 費 内 訳 表 種 別: 処理費; 本 工 事 費 内 訳 表 単位: 式; 本 工 事 費 内 訳 表 数量: 1; 本 工 事 費 内 訳 表 金 額: 400000 | 明細表第10号
本 工 事 費 内 訳 表 種 別: 直接経費; 本 工 事 費 内 訳 表 細 別: 機械経費; 本 工 事 費 内 訳 表 単位: 式; 本 工 事 費 内 訳 表 数量: 1 | 労務費×1%
本 工 事 費 内 訳 表 細 別: 総合試運転費; 本 工 事 費 内 訳 表 単位: 式; 本 工 事 費 内 訳 表 数量: 1 | 機器費×0.49%×0.95
直接経費計
本 工 事 費 内 訳 表 種 別: 仮設費; 本 工 事 費 内 訳 表 単位: 式; 本 工 事 費 内 訳 表 数量: 1 | （仮設費・総合試運転費を除く直接工事費）×8.20%
直接工事費計
本 工 事 費 内 訳 表 工 種: 間接工事費; 本 工 事 費 内 訳 表 種 別: 共通仮設費; 本 工 事 費 内 訳 表 単位: 式; 本 工 事 費 内 訳 表 数量: 1 | 直接工事費×25.74%
本 工 事 費 内 訳 表 工 種: 純工事費 | 直接工事費＋共通仮設費
本 工 事 費 内 訳 表 種 別: 現場管理費; 本 工 事 費 内 訳 表 単位: 式; 本 工 事 費 内 訳 表 数量: 1 | 純工事費×41.78%
本 工 事 費 内 訳 表 種 別: 据付間接費; 本 工 事 費 内 訳 表 細 別: 据付(技術者)間接費; 本 工 事 費 内 訳 表 単位: 式; 本 工 事 費 内 訳 表 数量: 1 | 据付工労務費×80%
本 工 事 費 内 訳 表 細 別: 据付(機器)間接費; 本 工 事 費 内 訳 表 単位: 式; 本 工 事 費 内 訳 表 数量: 1 | 機器費×0.97%
据付間接費計
間接工事費計
据付工事原価
本 工 事 費 内 訳 表 工 種: 設計技術費; 本 工 事 費 内 訳 表 単位: 式; 本 工 事 費 内 訳 表 数量: 1 | （機器費＋据付工事原価）×2.74%
工事原価計
本 工 事 費 内 訳 表 工 種: 一般管理費等; 本 工 事 費 内 訳 表 単位: 式; 本 工 事 費 内 訳 表 数量: 1 | 工事原価×19.71% | 以内
工事価格
本 工 事 費 内 訳 表 工 種: 消費税相当額 | 10%
請負工事費
法定福利費： | 0
法定福利費率： | 0.041

## 明細表
第１号 |  | 明 細 表 | [5 empty] | （円）
種 別 | 品名・細目 | 規格形状寸法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 摘 要
材料費
直接材料費
| CE ｹｰﾌﾞﾙ 600V | 22mm2 2心 | ｍ | 89.2
| CE ｹｰﾌﾞﾙ 600V | 14mm2 2心 | ｍ | 174
| CE ｹｰﾌﾞﾙ 600V | 5.5mm2 2心 | ｍ | 5.2
| CE ｹｰﾌﾞﾙ 600V | 3.5mm2 2心 | ｍ | 194
| CE ｹｰﾌﾞﾙ 600V | 2.0mm2 2心 | ｍ | 41.8
| CEE | 1.25mm2 20心 | ｍ | 527
| CEE | 1.25mm2 15心 | ｍ | 32.3
| CEE | 1.25mm2 12心 | ｍ | 15.7
| CEE | 1.25mm2 10心 | ｍ | 82.1
| CEE | 1.25mm2 8心 | ｍ | 21.2
| CEE | 1.25mm2 7心 | ｍ | 22.2
| CEE | 1.25mm2 6心 | ｍ | 40.9
| CEE | 1.25mm2 5心 | ｍ | 55.8
| CEE | 1.25mm2 4心 | ｍ | 102.7
| CEE | 1.25mm2 3心 | ｍ | 90.5
| CEE | 1.25mm2 2心 | ｍ | 34.5
| CEE-S | 1.25mm2 20心 | ｍ | 184.4
| CEE-S | 1.25mm2 12心 | ｍ | 4.7
| CEE-S | 1.25mm2 10心 | ｍ | 62.4
| CEE-S | 1.25mm2 8心 | ｍ | 32.7
| CEE-S | 1.25mm2 4心 | ｍ | 13
| LANｹｰﾌﾞﾙ 4P CAT5E |  | ｍ | 20.8
第２号 |  | 明 細 表 | [5 empty] | （円）
種 別 | 品名・細目 | 規格形状寸法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 摘 要
| 光ｹｰﾌﾞﾙ |  | ｍ | 1443.6 | 750 | 1082700 | 見積
| ケーブル付属材料 |  | ％ | 1.5
| 端末処理材 | 屋内 600V CV 22mm2 | 組 | 2
| 端末処理材 | 屋内 600V CV 14mm2 | 組 | 6
| 耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(HIVE) | 22mm | ｍ | 12.1
| 電線管付属材料 |  | ％ | 175
直接材料費計
補助材料費 |  |  | ％ | 4
補助材料費計
材料費計
第３号 |  | 明 細 表 | [5 empty] | （円）
種 別 | 品名・細目 | 規格形状寸法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 摘 要
労務費
労務費（改良分）
屋内壁掛形
| ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟ切換盤 据付 | W400*H400*D300 | 面 | 1
屋内自立形
| 取水場ﾌﾟﾛｾｽｺﾝﾄﾛｰﾗ盤 据付 | W700*H2300*D800 | 面 | 1
屋内自立形
| 受変電他共通設備ｺﾝﾄﾛｰﾗ盤 据付 | W700*H2300*D800 | 面 | 1
屋内自立形
| 浄水設備ｺﾝﾄﾛｰﾗ盤（1）/(2) 据付 | W700*H2300*D800 | 面 | 2
屋内自立形
| 送水設備ｺﾝﾄﾛｰﾗ盤 据付 | W700*H2300*D800 | 面 | 1
屋内自立形
| 遠方監視制御装置盤 据付 | W700*H2300*D800 | 面 | 1
屋内自立形
| 通信装置盤 据付 | W700*H2300*D800 | 面 | 1
| 操作端末（東部） 据付 |  | 台 | 2
| 600V CE 布設 | 22mm2 2心 ﾋﾟｯﾄ,ﾄﾗﾌ,ﾀﾞｸﾄ | ｍ | 48.5
| 600V CE 布設 | 22mm2 2心 波付硬質合成樹脂管 | ｍ | 40.7
| 600V CE 布設 | 14mm2 2心 ﾋﾟｯﾄ,ﾄﾗﾌ,ﾀﾞｸﾄ | ｍ | 122
| 600V CE 布設 | 14mm2 2心 波付硬質合成樹脂管 | ｍ | 52
| 600V CE 布設 | 5.5mm2 2心 ﾋﾟｯﾄ,ﾄﾗﾌ,ﾀﾞｸﾄ | ｍ | 5.2
| 600V CE 布設 | 3.5mm2 2心 ﾋﾟｯﾄ,ﾄﾗﾌ,ﾀﾞｸﾄ | ｍ | 86.7
| 600V CV 布設 | 3.5mm2 2心 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | ｍ | 19.3
| 600V CE 布設 | 3.5mm2 2心 管内 | ｍ | 2.9
| 600V CE 布設 | 3.5mm2 2心 波付硬質合成樹脂管 | ｍ | 85.1
| 600V CE 布設 | 2.0mm2 2心 ﾋﾟｯﾄ,ﾄﾗﾌ,ﾀﾞｸﾄ | ｍ | 41.8
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CEE 布設 | 1.25mm2 20C ﾋﾟｯﾄ,ﾄﾗﾌ,ﾀﾞｸﾄ | ｍ | 524.5
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CEE 布設 | 1.25mm2 20C 管内 | ｍ | 2.5
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CEE 布設 | 1.25mm2 15C ﾋﾟｯﾄ,ﾄﾗﾌ,ﾀﾞｸﾄ | ｍ | 16.8
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CEE 布設 | 1.25mm2 15C 波付硬質合成樹脂管 | ｍ | 15.5
第４号 |  | 明 細 表 | [5 empty] | （円）
種 別 | 品名・細目 | 規格形状寸法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 摘 要
労務費
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CEE 布設 | 1.25mm2 12C ﾋﾟｯﾄ,ﾄﾗﾌ,ﾀﾞｸﾄ | ｍ | 15.7
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CEE 布設 | 1.25mm2 10C ﾋﾟｯﾄ,ﾄﾗﾌ,ﾀﾞｸﾄ | ｍ | 51.1
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CEE 布設 | 1.25mm2 10C 波付硬質合成樹脂管 | ｍ | 31
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CEE 布設 | 1.25mm2 8C ﾋﾟｯﾄ,ﾄﾗﾌ,ﾀﾞｸﾄ | ｍ | 21.2
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CEE 布設 | 1.25mm2 7C ﾋﾟｯﾄ,ﾄﾗﾌ,ﾀﾞｸﾄ | ｍ | 22.2
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CEE 布設 | 1.25mm2 6C ﾋﾟｯﾄ,ﾄﾗﾌ,ﾀﾞｸﾄ | ｍ | 25.4
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CEE 布設 | 1.25mm2 6C 波付硬質合成樹脂管 | ｍ | 15.5
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CEE 布設 | 1.25mm2 5C ﾋﾟｯﾄ,ﾄﾗﾌ,ﾀﾞｸﾄ | ｍ | 40.3
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CEE 布設 | 1.25mm2 5C 波付硬質合成樹脂管 | ｍ | 15.5
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CEE 布設 | 1.25mm2 4C ﾋﾟｯﾄ,ﾄﾗﾌ,ﾀﾞｸﾄ | ｍ | 71
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CEE 布設 | 1.25mm2 4C 管内 | ｍ | 0.7
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CEE 布設 | 1.25mm2 4C 波付硬質合成樹脂管 | ｍ | 31
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CEE 布設 | 1.25mm2 3C ﾋﾟｯﾄ,ﾄﾗﾌ,ﾀﾞｸﾄ | ｍ | 58
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CEE 布設 | 1.25mm2 3C ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | ｍ | 14.5
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CEE 布設 | 1.25mm2 3C 管内 | ｍ | 2.5
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CEE 布設 | 1.25mm2 3C 波付硬質合成樹脂管 | ｍ | 15.5
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CEE 布設 | 1.25mm2 2C ﾋﾟｯﾄ,ﾄﾗﾌ,ﾀﾞｸﾄ | ｍ | 34.5
| LANｹｰﾌﾞﾙ 布設 | ﾋﾟｯﾄ配線 5mm以下 | ｍ | 20.8
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CEE-S 布設 | 1.25mm2 20C ﾋﾟｯﾄ,ﾄﾗﾌ,ﾀﾞｸﾄ | ｍ | 183.2
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CEE-S 布設 | 1.25mm2 20C 管内 | ｍ | 1.2
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CEE-S 布設 | 1.25mm2 12C ﾋﾟｯﾄ,ﾄﾗﾌ,ﾀﾞｸﾄ | ｍ | 4.7
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CEE-S 布設 | 1.25mm2 10C ﾋﾟｯﾄ,ﾄﾗﾌ,ﾀﾞｸﾄ | ｍ | 31.4
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CEE-S 布設 | 1.25mm2 10C 波付硬質合成樹脂管 | ｍ | 31
第５号 |  | 明 細 表 | [5 empty] | （円）
種 別 | 品名・細目 | 規格形状寸法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 摘 要
労務費
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CEE-S 布設 | 1.25mm2 8C ﾋﾟｯﾄ,ﾄﾗﾌ,ﾀﾞｸﾄ | ｍ | 32.7
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CEE-S 布設 | 1.25mm2 4C ﾋﾟｯﾄ,ﾄﾗﾌ,ﾀﾞｸﾄ | ｍ | 13
| 光ｹｰﾌﾞﾙ配線 | ﾋﾟｯﾄ配線 11mm以下 | ｍ | 471.4
| 光ｹｰﾌﾞﾙ配線 ﾗｯｸ配線 | 仕上外径11mm以下 抱縛なし | ｍ | 19.3
| 光ｹｰﾌﾞﾙ配線 | 管内配線 11mm以下 | ｍ | 29.3
| 光ｹｰﾌﾞﾙ配線 | 地中管内配線 11mm以下 | ｍ | 923.6
| 600V電力ｹｰﾌﾞﾙ端末処理 | 22mm2 | 個所 | 2
| 600V電力ｹｰﾌﾞﾙ端末処理 | 14mm2 | 個所 | 6
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 布設 | 22 露出配管 | ｍ | 12.1
労務費（撤去分）
屋内自立形
| 取水場ﾌﾟﾛｾｽｺﾝﾄﾛｰﾗ盤撤去 | W700*H2300*D800 | 面 | 1
屋内自立形
| 受変電他共通設備ｺﾝﾄﾛｰﾗ盤撤去 | W700*H2300*D800 | 面 | 1
屋内自立形
| 受変電他共通設備入出力装置盤撤去 | W700*H2300*D800 | 面 | 1
屋内自立形
| 浄水送水設備ｺﾝﾄﾛｰﾗ盤撤去 | W700*H2300*D800 | 面 | 1
屋内自立形
| 浄水送水設備ｺﾝﾄﾛｰﾗ盤1撤去 | W700*H2300*D800 | 面 | 1
屋内自立形
| 浄水送水設備ｺﾝﾄﾛｰﾗ盤2撤去 | W700*H2300*D800 | 面 | 1
| 操作端末（三代）撤去 |  | 台 | 1
| 多目的端末（三代）撤 |  | 台 | 1
| ｶﾗｰﾌﾟﾘﾝﾀ（三代）撤去 |  | 台 | 1
屋内自立形
| ﾃﾞｰﾀ処理装置（三代）撤去 | W700*H2300*D800 | 面 | 1
屋内自立形
| 遠方監視制御装置盤（三代）撤去 | W700*H2300*D800 | 面 | 1
| 操作端末（東部）撤去 |  | 台 | 2
| 多目的端末（東部）撤去 |  | 台 | 1
第６号 |  | 明 細 表 | [5 empty] | （円）
種 別 | 品名・細目 | 規格形状寸法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 摘 要
労務費
| ｶﾗｰﾌﾟﾘﾝﾀ（東部）撤去 |  | 台 | 1
屋内自立形
| 1系ﾃﾞｰﾀ処理装置（東部）撤去 | W700*H2300*D800 | 面 | 1
屋内自立形
| 2系ﾃﾞｰﾀ処理装置（東部）撤去 | W700*H2300*D800 | 面 | 1
| 600V CV 撤去 | 14mm2 2心 ﾋﾟｯﾄ,ﾄﾗﾌ,ﾀﾞｸﾄ | ｍ | 225.6
| 600V CV 撤去 | 14mm2 2心 波付硬質合成樹脂管 | ｍ | 203.5
| 600V CV 撤去 | 8mm2 2心 ﾋﾟｯﾄ,ﾄﾗﾌ,ﾀﾞｸﾄ | ｍ | 255.1
| 600V CV 撤去 | 8mm2 2心 波付硬質合成樹脂管 | ｍ | 75
| 600V CV 撤去 | 5.5mm2 2心 ﾋﾟｯﾄ,ﾄﾗﾌ,ﾀﾞｸﾄ | ｍ | 14.3
| 600V CV 撤去 | 3.5mm2 2心 ﾋﾟｯﾄ,ﾄﾗﾌ,ﾀﾞｸﾄ | ｍ | 77.1
| 600V CV 撤去 | 3.5mm2 2心 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | ｍ | 14.5
| 600V CV 撤去 | 3.5mm2 2心 波付硬質合成樹脂管 | ｍ | 57.9
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CVV 撤去 | 2mm2 2C ﾋﾟｯﾄ,ﾄﾗﾌ,ﾀﾞｸﾄ | ｍ | 1.5
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CVV 撤去 | 1.25mm2 30C ﾋﾟｯﾄ,ﾄﾗﾌ,ﾀﾞｸﾄ | ｍ | 64.8
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CVV 撤去 | 1.25mm2 20C ﾋﾟｯﾄ,ﾄﾗﾌ,ﾀﾞｸﾄ | ｍ | 163.6
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CVV 撤去 | 1.25mm2 20C 管内 | ｍ | 2.6
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CVV 撤去 | 1.25mm2 15C ﾋﾟｯﾄ,ﾄﾗﾌ,ﾀﾞｸﾄ | ｍ | 74.9
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CVV 撤去 | 1.25mm2 15C 波付硬質合成樹脂管 | ｍ | 15.5
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CVV 撤去 | 1.25mm2 12C ﾋﾟｯﾄ,ﾄﾗﾌ,ﾀﾞｸﾄ | ｍ | 2.8
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CVV 撤去 | 1.25mm2 10C ﾋﾟｯﾄ,ﾄﾗﾌ,ﾀﾞｸﾄ | ｍ | 126.6
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CVV 撤去 | 1.25mm2 10C 管内 | ｍ | 1.3
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CVV 撤去 | 1.25mm2 10C 波付硬質合成樹脂管 | ｍ | 46.5
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CVV 撤去 | 1.25mm2 8C ﾋﾟｯﾄ,ﾄﾗﾌ,ﾀﾞｸﾄ | ｍ | 23.7
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CVV 撤去 | 1.25mm2 6C ﾋﾟｯﾄ,ﾄﾗﾌ,ﾀﾞｸﾄ | ｍ | 96.6
第７号 |  | 明 細 表 | [5 empty] | （円）
種 別 | 品名・細目 | 規格形状寸法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 摘 要
労務費
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CVV 撤去 | 1.25mm2 6C 波付硬質合成樹脂管 | ｍ | 15.5
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CVV 撤去 | 1.25mm2 5C ﾋﾟｯﾄ,ﾄﾗﾌ,ﾀﾞｸﾄ | ｍ | 74.7
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CVV 撤去 | 1.25mm2 5C ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | ｍ | 7.3
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CVV 撤去 | 1.25mm2 5C 波付硬質合成樹脂管 | ｍ | 42.8
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CVV 撤去 | 1.25mm2 4C ﾋﾟｯﾄ,ﾄﾗﾌ,ﾀﾞｸﾄ | ｍ | 176.6
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CVV 撤去 | 1.25mm2 4C 管内 | ｍ | 0.7
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CVV 撤去 | 1.25mm2 4C 波付硬質合成樹脂管 | ｍ | 31
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CVV 撤去 | 1.25mm2 3C ﾋﾟｯﾄ,ﾄﾗﾌ,ﾀﾞｸﾄ | ｍ | 67.2
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CVV 撤去 | 1.25mm2 3C ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | ｍ | 14.5
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CVV 撤去 | 1.25mm2 3C 管内 | ｍ | 2.5
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CVV 撤去 | 1.25mm2 3C 波付硬質合成樹脂管 | ｍ | 15.5
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CVV 撤去 | 1.25mm2 2C ﾋﾟｯﾄ,ﾄﾗﾌ,ﾀﾞｸﾄ内布設 | ｍ | 362.3
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CVV 撤去 | 1.25mm2 2C 管内 | ｍ | 1.3
| LANケーブル 撤去 | ﾋﾟｯﾄ配線 5mm以下 | ｍ | 21.3
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CVV-S 撤去 | 1.25mm2 20C ﾋﾟｯﾄ,ﾄﾗﾌ,ﾀﾞｸﾄ | ｍ | 34.9
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CVV-S 撤去 | 1.25mm2 15C ﾋﾟｯﾄ,ﾄﾗﾌ,ﾀﾞｸﾄ | ｍ | 22
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CVV-S 撤去 | 1.25mm2 12C ﾋﾟｯﾄ,ﾄﾗﾌ,ﾀﾞｸﾄ | ｍ | 10.5
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CVV-S 撤去 | 1.25mm2 10C ﾋﾟｯﾄ,ﾄﾗﾌ,ﾀﾞｸﾄ | ｍ | 43.7
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CVV-S 撤去 | 1.25mm2 10C 波付硬質合成樹脂管 | ｍ | 15.5
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CVV-S 撤去 | 1.25mm2 4C ﾋﾟｯﾄ,ﾄﾗﾌ,ﾀﾞｸﾄ | ｍ | 31.4
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CVV-S 撤去 | 1.25mm2 2C ﾋﾟｯﾄ,ﾄﾗﾌ,ﾀﾞｸﾄ | ｍ | 141.9
| 制御用ｹｰﾌﾞﾙ CVV-S 撤去 | 1.25mm2 2C 管内 | ｍ | 6.6
| 光ｹｰﾌﾞﾙ配線 撤去 | ﾋﾟｯﾄ配線 11mm以下 | ｍ | 586.2
第８号 |  | 明 細 表 | [5 empty] | （円）
種 別 | 品名・細目 | 規格形状寸法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 摘 要
労務費
| 光ｹｰﾌﾞﾙ配線(ﾗｯｸ配線) 撤去 | 仕上外径11mm以下 | ｍ | 14.5
| 光ｹｰﾌﾞﾙ配線 撤去 | 屋内屋外管内配線 11mm以下 | ｍ | 39.6
| 光ｹｰﾌﾞﾙ配線 撤去 | 地中管内配線 11mm以下 | ｍ | 1195
据付労務費計
撤去労務費計
労務費計
第９号 |  | 明 細 表 | [5 empty] | （円）
種 別 | 品名・細目 | 規格形状寸法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 摘 要
輸送費 | 輸送費 |  | 式 | 1 | 150000 | 150000 | 見積
| 輸送費計 |  |  |  |  | 150000
第１０号 |  | 明 細 表 | [5 empty] | （円）
種 別 | 品名・細目 | 規格形状寸法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 摘 要
処理費 | 産業廃棄物処理費 |  | 式 | 1 | 200000 | 200000 | 見積
| 再生利用処理費 |  | 式 | 1 | 200000 | 200000 | 見積
| 処理費計 |  |  |  |  | 400000
第１１号 |  | 明 細 表 | [5 empty] | （円）
種 別 | 品名・細目 | 規格形状寸法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 摘 要
屋内壁掛形
機器費 | サンプリングポンプ切換盤 | W400*H400*D300 | 面 | 1 | 600000 | 600000 | 見積
| サンプリングポンプ総括盤機能増設 |  | 式 | 1 | 3000000 | 3000000 | 見積
屋内自立形、据付架台含む
| 取水場プロセスコントローラ盤 | W700*H2300*D800 | 面 | 1 | 23400000 | 23400000 | 見積
屋内自立形、据付架台含む
| 受変電他共通設備コントローラ盤 | W700*H2300*D800 | 面 | 1 | 24800000 | 24800000 | 見積
屋内自立形、据付架台含む
| 浄水設備コントローラ盤(1)/(2) | W700*H2300*D800 | 面 | 2 | 19800000 | 39600000 | 見積
屋内自立形、据付架台含む
| 送水設備コントローラ盤 | W700*H2300*D800 | 面 | 1 | 26200000 | 26200000 | 見積
屋内自立形、据付架台含む
| 遠方監視制御装置盤 | W700*H2300*D800 | 面 | 1 | 30500000 | 30500000 | 見積
屋内自立形、据付架台含む
| 通信装置盤 | W700*H2300*D800 | 面 | 1 | 34300000 | 34300000 | 見積
| 操作端末1/2（東部） |  | 式 | 1 | 2500000 | 2500000 | 見積
| 伝送装置盤機能増設（東部） |  | 式 | 1 | 72400000 | 72400000 | 見積
| 第一調整池計装テレメータ盤機能増設 |  | 式 | 1 | 5100000 | 5100000 | 見積
| 第二調整池計装テレメータ盤機能増設 |  | 式 | 1 | 7300000 | 7300000 | 見積
| 加茂町配水池計装テレメータ盤機能増設 |  | 式 | 1 | 4200000 | 4200000 | 見積
| 北陵町追塩施設計装テレメータ盤機能増設 |  | 式 | 1 | 5100000 | 5100000 | 見積
| 宍道分岐計装テレメータ盤機能増設 |  | 式 | 1 | 4600000 | 4600000 | 見積
| 出雲郷配水池末端水質監視装置機能増設 |  | 式 | 1 | 4200000 | 4200000 | 見積
| 本郷配水池末端水質監視装置機能増設 |  | 式 | 1 | 4200000 | 4200000 | 見積
| 福浦配水池末端水質監視装置機能増設 |  | 式 | 1 | 4200000 | 4200000 | 見積
| 機器費計 |  |  |  |  | 296200000
第１２号 |  | 明 細 表 | [5 empty] | （円）
種 別 | 品名・細目 | 規格形状寸法 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 摘 要
複合工費
| ｺﾝｸﾘｰﾄ穴あけ | 直径5.0cm厚さ12cm | 箇所 | 2
複合工費計