【参考様式】基準省令第１条第１項第１号イの基準を用いた場合

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項　目 | 報　告　事　項 | 照合を行った  設計図書 | 確認方法 | 確認  結果 |
| １.外皮 | ①　外壁等を構成している建材の仕様、設置状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ  ・  ・ | 適・不適 |
| ②　窓の仕様、設置状況  （ブラインドボックス、庇の設置状況を含む） |  | Ａ・Ｂ・Ｃ  ・  ・ | 適・不適 |
| ２.空気調和設備 | ①　熱源機器の仕様、設置状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ  ・  ・ | 適・不適 |
| ②　冷暖同時供給の有無 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ  ・  ・ | 適・不適 |
| ③　熱源機器に係る台数制御の設置状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ  ・  ・ | 適・不適 |
| ④　蓄熱システムの仕様、設置状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ  ・  ・ | 適・不適 |
| ⑤　２次ポンプの仕様（流量制御方式を含む）、設置状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ  ・  ・ | 適・不適 |
| ⑥　２次ポンプの変流量制御の設置状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ  ・  ・ | 適・不適 |
| ⑦　２次ポンプに係る台数制御の設置状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ  ・  ・ | 適・不適 |
| ⑧　空調機の仕様、設置状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ  ・  ・ | 適・不適 |
| ⑨　空調機ファンの変風量制御の設置状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ  ・  ・ | 適・不適 |
| ⑩　予熱時外気取入れ停止制御の設置状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ  ・  ・ | 適・不適 |
| ⑪　外気冷房制御の有無 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ  ・  ・ | 適・不適 |
| ⑫　全熱交換器の仕様、設置状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ  ・  ・ | 適・不適 |
| ⑬　全熱交換器のバイパス制御の設置状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ  ・  ・ | 適・不適 |
| ３.換気設備 | ①　換気設備（換気代替空調機を含む）の仕様、設置状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ  ・  ・ | 適・不適 |
| ②　換気設備に係る各種制御（換気代替空調機を含む）の  設置状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ  ・  ・ | 適・不適 |
| ４.照明設備 | ①　照明器具の消費電力、台数および取付状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ  ・  ・ | 適・不適 |
| ②　各種制御の設置状況  （在室検知制御・タイムスケジュール制御・  初期照度補正制御・明るさ検知制御） |  | Ａ・Ｂ・Ｃ  ・  ・ | 適・不適 |
| ５.給湯設備 | ①　熱源機器の仕様、設置状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ  ・  ・ | 適・不適 |
| ②　給湯配管の保温の仕様、設置状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ  ・  ・ | 適・不適 |
| ③　節湯器具の仕様、設置状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ  ・  ・ | 適・不適 |
| ④　太陽熱利用設備の仕様、設置状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ  ・  ・ | 適・不適 |
| ６.昇降機設備 | 昇降機の仕様、設置状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ  ・  ・ | 適・不適 |
| ７.太陽光発電設備 | ①　太陽光発電の仕様、設置状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ  ・  ・ | 適・不適 |
| ②　パワーコンディショナの仕様、設置状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ  ・  ・ | 適・不適 |
| ８.コージェネレーションシステム | コージェネレーションシステムの仕様、設置状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ  ・  ・ | 適・不適 |

　注　１　本様式は「標準入力法」により建築物エネルギー消費性能基準への適合性判定を確認した建築物に係る工事監理を対象としている。

　　　２　計算対象となる設備等が無い場合は当該設備等に係る項目の記載は不要。

　　　３　「照合を行った設計図書」の欄は建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則（平成28年国交通省令第５号）第1条第１項に規定する図書等のうち、工事監理で照合を行った図書を記載すること。

　　　４　「確認方法」の欄はＡ・Ｂ・Ｃのうち、該当するものを○で囲むこと。Ｃに該当する場合は、確認に用いた具体的な書類を記載すること。

Ａ：目視による立会い確認　Ｂ：計測等による立会い確認

Ｃ：施工計画書・施工記録書・試験成績書・納入仕様書等による確認

【参考様式】基準省令第１条第１項第１号ロの基準を用いた場合

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項　目 | 報　告　事　項 | 照合を行った  設計図書 | 確認方法 | 確認  結果 |
| １.外皮 | ①　断熱材の仕様、設置状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ  ・  ・ | 適・不適 |
| ②　窓の仕様、設置状況  （ブラインドボックス、庇の設置状況を含む） |  | Ａ・Ｂ・Ｃ  ・  ・ | 適・不適 |
| ２.空気調和設備 | ①　熱源機器の仕様、設置状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ  ・  ・ | 適・不適 |
| ②　全熱交換器の仕様、設置状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ  ・  ・ | 適・不適 |
| ③　全熱交換器のバイパス制御の設置状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ  ・  ・ | 適・不適 |
| ④　予熱時外気取り入れ停止制御の設置状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ  ・  ・ | 適・不適 |
| ⑤　２次ポンプの変流量制御の設置状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ  ・  ・ | 適・不適 |
| ⑥　空調機ファンの変風量制御の設置状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ  ・  ・ | 適・不適 |
| ３.換気設備 | ①　換気設備の仕様、設置状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ  ・  ・ | 適・不適 |
| ②　送風量制御の設置状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ  ・  ・ | 適・不適 |
| ４.照明設備 | ①　照明器具の消費電力、台数および取付状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ  ・  ・ | 適・不適 |
| ②　各種制御の設置状況  （在室検知制御・タイムスケジュール制御・  初期照度補正制御・明るさ検知制御） |  | Ａ・Ｂ・Ｃ  ・  ・ | 適・不適 |
| ５.給湯設備 | ①　熱源機器の仕様、設置状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ  ・  ・ | 適・不適 |
| ②　給湯配管の保温の仕様、設置状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ  ・  ・ | 適・不適 |
| ③　節湯器具の仕様、設置状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ  ・  ・ | 適・不適 |
| ６.昇降機設備 | 昇降機の仕様、設置状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ  ・  ・ | 適・不適 |
| ７.太陽光発電設備 | 太陽光発電の仕様、設置状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ  ・  ・ | 適・不適 |

　注　１　本様式は「モデル建物法」により建築物エネルギー消費性能基準への適合性判定を確認した建築物に係る工事監理を対象としている。

　　　２　計算対象となる設備等が無い場合は当該設備等に係る項目の記載は不要。

　　　３　「照合を行った設計図書」の欄は建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則（平成28年国交通省令第５号）第1条第１項に規定する図書等のうち、工事監理で照合を行った図書を記載すること。

　　　４　「確認方法」の欄はＡ・Ｂ・Ｃのうち、該当するものを○で囲むこと。Ｃに該当する場合は、確認に用いた具体的な書類を記載すること。　Ａ：目視による立会い確認　Ｂ：計測等による立会い確認

Ｃ：施工計画書・施工記録書・試験成績書・納入仕様書等による確認