## 様式１届出書
様式１
特定建築物に関する届出書
年 月 日
様
届出者住所
[11 empty] | 届出者氏名 | [8 empty] | 印
（法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名）
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第５条の規定により下記のとおり届け出ます。
記
特定建築物の名称
特定建築物の所在地
用 途 | [6 empty] | １．興行場 ・ 百貨店 ・ 集会場 ・ 図書館 ・ 博物館 ・ 美術館 ・ 遊技場（令第１条第１号） | [10 empty] | ２．店舗・事務所（同条第２号）
[7 empty] | ３．学校教育法第１条に規定する学校以外の学校（研修所を含む）（同条第３号） | [10 empty] | ４．旅館（同条第４号）
５．学校教育法第１条に規定する学校（同条本文）
特定用途に供され る部分の延面積 | [6 empty] | ㎡
構造設備の概要 | [6 empty] | 別添のとおり（１．階数並びに各階床面積、居室数及び用途 ２．空調設備等の機器名、型式、性能、台数及び設置場所並びに各居室への空気等の供給方式 ３．飲料水の水源の種別並びに受水槽、高架水槽、ポンプ、滅菌機など給水に関する設備の容量、能力及び設置場所、給水管の材質及び防錆剤の使用状況 ４．雑用水の水源の種別及びその使用用途並びに雑用水槽、ポンプ、滅菌機等雑用水の供給に関する設備の容量、能力及び設置場所、給水管の材質及び防錆剤の使用状況 ５．排水槽など排水に関する設備の容量及び設置場所 ６．ダストシュート、廃棄物の集積所、焼却炉など廃棄物の処理に関する設備の集積容量または処理能力及び設置場所)
所有者等の氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） | [11 empty] | 所有者等の住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)
当該建築物の維持管理について権原を有するものの氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名） | [11 empty] | 当該建築物の維持管理について権原を有するもの住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)
建築物環境衛生管理技術者 |  | 氏 名 | [9 empty] | 住所
免 状 番 号
|  | 兼務の場合 | 他の特定建 築物の名称
所 在 地
そ の 他
使用開始年月日 | [10 empty] | 特定建築物として使用 されるに至った年月日
備考
注 意 | ＊添付書類：１）平面図（位置図・各階平面図）、２）断面図（正面図・側面図）、３）空調設備配置系統図（平面図・断面図）、４）給排水設備配置系統図（平面図・断面図）、５）建築物環境衛生管理技術者免状の写し。６）所有者以外に特定建築物維持管理権原者がいる場合、維持管理権原を有することを証する書類[１～４については、法第１０条、規則第２０条第１項第２号により備付け義務のある帳簿書類。５については、法第６条第１項、規則第５条第１項の規定遵守を確認するための書類。６については、規則第１条第１項第６号の規定により届け出られたものが維持管理権原を有することを判断するための書類。]
＊届出は、使用開始または用途変更・増築等により特定建築物に該当するに至った日から１ヶ月以内に行うこと。[法第５条第１項及び第２項]
＊所有者等：特定建築物の全部の管理について権原を有する者があるときは、その者が所有者に代わる届出義務者となる。[法第５条第１項]
＊維持管理権原者等：特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有する者。[規則第１条第１項第６号]
＊法の趣旨により建築物環境衛生管理技術者の兼務は原則認められないが、相互の距離・用途・構造設備・延面積・維持管理権原者の同一性を考慮し職務遂行上支障がないと判断される場合には兼務を認めることがある。[規則第５条第２項]
＊維持管理については、建築物環境衛生管理基準を遵守すること。[法第４条、令第２条]
＊維持管理の実態を把握するために年間点検計画が記載された資料の提出等、必要な報告をさせることがある。[法第11条]
＊防錆剤を使用する場合は、別途防錆剤使用に関する届出書を提出すること。[平成20年1月25日健発第0125001号厚生労働省健康局長通知]
＊用途が複数の場合には、延面積の大きいものから可能な範囲で順次記入する。
＊所有者等の氏名・住所について、届出者と所有者等が同一の場合はその記載を省略してもよい。
＊維持管理権原者等の氏名・住所について、維持管理権原者等と所有者等が同一の場合はその記載を省略してもよい。
（参考・・・届出事項：規則第１条、罰則：法第１６条第１項）
建 築 構 造 |  |  |  | 鉄筋・鉄骨コンクリート造 | [9 empty] | 地上 |  |  | 階 |  | 地下 |  | 階
その他( )
特定用途 | 各階の延面積及び用途 | 棟 ・ 階 | [5 empty] | 延面積 |  | 室数 |  | 用 途
合 計
特定用途以外の用途 | 各階の延面積及び用途 | 棟 ・ 階 | [5 empty] | 延面積 |  | 室数 |  | 用 途
合 計
＊特定用途以外の部分については、用途ごとにまとめて記入してもよい。
| 機 器 名 | [5 empty] | 型 式 ・ 性 能 | [6 empty] | 台数 |  | 設置場所 |  |  | 供給方式
空気調和設備系統
機械換気設備系統
附 属 設 備 | 機 器 |  |  |  |  | 種 別 （ 方 式 ） | [6 empty] | 性 能 等
| ボ イ ラ | [11 empty] | 伝熱面積 |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  | 台
| 冷 凍 機 | [16 empty] | ｔ |  |  |  | 台
| フィルタ |  |  | 室内
外気
加 湿 装 置
再 燃 機
飲料水設備 | 水源の種別 |  |  |  | 上水道 井戸水 その他 （ ）
[5 empty] | 容 量 ・ 能 力 等 | [13 empty] | 設置場所
受 水 槽
高 架 水 槽
ポ ン プ
滅 菌 機
| 給水管材質 | [11 empty] | 防錆剤 |  | 有 （ ） 無
雑用水設備 | 水源の種別 |  |  |  | 上水道 井戸水 その他 （ ） | [11 empty] | 用途 （ ）
[5 empty] | 上水道 井戸水 その他 （ ） | [11 empty] | 用途 （ ）
[5 empty] | 容 量 ・ 能 力 等 | [13 empty] | 設置場所
雑 用 水 槽
ポ ン プ
滅 菌 機
| 給水管材質 | [11 empty] | 防錆剤 |  | 有 （ ） 無
排水設備 |  |  |  |  | 容 量 等 | [13 empty] | 設置場所
排 水 槽
| 浄 化 槽 |  |  |  | 人槽
清掃設備等 |  |  |  |  | 有 ・無 |  |  | 容 量 ・ 能 力 等 | [10 empty] | 設置場所
| ダストシュート | [6 empty] | （ 使用中 ・ 使用せず ）
廃棄物集積所
| 焼 却 炉 | [6 empty] | 式 t / 日 ( t / h )

## 様式２変更等
様式２
特定建築物に関する変更等届出書
年 月 日
様
届出者住所
届出者氏名
（法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名）
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第５条第３項の規定により下記のとおり届け出ます。
記
特定建築物の名称
特定建築物の所在地
変更内容 | 項 目
変更前
変更後
変更等年月日
備 考
＊変更等には、用途変更・廃止・滅失・規模縮小等を含む

## 様式３防錆剤
様式３
防錆剤使用に関する届出書
年 月 日
様
届出者住所
|  | 届出者氏名 | 印
（法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名）
「建築物における衛生的環境の維持管理について」（昭和58年3月18日付け環企第28号旧厚生省環境衛生局長通知）に基づき、下記のとおり届け出ます。
記
特定建築物の名称
特定建築物の所在地
使用開始年月日
使用する防錆剤の種類
防錆剤管理責任者の氏名
防錆剤管理責任者の住所
備 考

## 様式４防錆剤変更
様式４
防錆剤使用に関する変更届出書
年 月 日
様
届出者住所
|  |  | 届出者氏名 | 印
（法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名）
「建築物における衛生的環境の維持管理について」（昭和58年3月18日付け環企第28号旧厚生省環境衛生局長通知）に基づき、下記のとおり届け出ます。
記
特定建築物の名称
特定建築物の所在地
変更内容 | 項 目
変更前
変更後
変更等年月日
備 考