## 16表
第16表 | [5 empty] | 特定建築物における環境衛生
平成25年度
|  |  |  | 総数 | 興行場 | 百貨店 | 店舗 | 事務所 | 学校 | 旅館 | その他
特定建築物施設数（年度末現在） |  |  |  | 240 | 18 | 16 | 43 | 74 | 23 | 40 | 26
管理技術者選任建築物数（年度末現在） |  |  |  | 239 | 18 | 16 | 43 | 74 | 23 | 40 | 25
立入検査等回数 |  | 報告徴収 | bar: 総数 to 平成25年度 その他
|  | 立入検査 |  | 20 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1
説明又は資料の要求 |  |  |  | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | -
処 分 件 数 （年 度 中） |  | 改善命令 | bar: 総数 to 平成25年度 その他
使用停止・使用制限 | bar: 総数 to 平成25年度 その他
改善の勧告 | bar: 総数 to 平成25年度 その他
|  |  | 総数 | 興行場: 興行場; 店舗: 百貨店; 学校: 店舗; 平成25年度 その他: 事務所 |  | 学校 |  | 旅館 |  | その他
|  |  | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数
空気環境・空気調和の調整 | 空気環境の測定実施 |  | 18 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0
| ホルムアルデヒド量の測定実施 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 浮遊粉じんの量 |  | 18 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0
| 一酸化炭素の含有率 |  | 18 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0
| 二酸化炭素の含有率 |  | 18 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0
| 温 度 |  | 16 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0
| 相対湿度 |  | 16 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0
| 気流 |  | 18 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0
| ホルムアルデヒド量 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 冷却塔への供給水に必要な措置 |  | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
| 加湿装置への供給水に必要な措置 |  | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
| 冷却塔、冷却水の汚れ点検（１月以内ごと） |  | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
| 冷却塔、冷却水の水管清掃（１年以内ごと） |  | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0
| 加湿装置の汚れ点検（１月以内ごと） |  | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
| 加湿装置の清掃（１年以内ごと） |  | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0
| 排水受けの汚れ、閉塞の状況点検 |  | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1
飲料水の管理 | 遊離残留塩素の含有率の検査 |  | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0
| 遊離残留塩素の含有率 |  | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0
| 中央式給湯設備における給湯水の 遊離残留塩素含有率の検査実施 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 中央式給湯設備における給湯水の 遊離残留塩素含有率 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 水質検査 |  | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0
| 水質基準 |  | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0
| 中央式給湯設備における給湯水質検査 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 中央式給湯設備における給湯水質基準 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 貯水槽の清掃 |  | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0
| 貯湯槽の清掃 |  | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
雑用水の管理 | 遊離残留塩素の含有率の検査実施 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 遊離残留塩素の含有率 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 雑用水の水槽点検 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 水質検査実施 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ｐＨ値 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 臭気 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 外観 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 大腸菌 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 濁度 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
その他 | 排水設備の清掃 |  | 15 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1
| 大掃除 |  | 18 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1
| ねずみ等の防除 |  | 18 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1
| 帳簿書類の備付け |  | 18 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1
注 (1)「空気環境の測定」には「ホルムアルデヒド量の測定」を含まない。
「飲料水の管理」の「遊離残留塩素の含有率の検査実施」、「遊離残留塩素の含有率」、「水質検査実施」及び「水質基準」には、中央式給湯設備におけるものは含まない。
「飲料水の管理」の「水質検査実施」及び「中央式給湯設備における給湯水質検査実施」には、遊離残留塩素含有率の検査実施を含まない。
「飲料水の管理」の「水質基準」及び「中央式給湯設備における給湯水質基準」には、遊離残留塩素含有率を含まない。
「貯水槽の清掃」には「貯湯槽の清掃」を含まない。
(2)資料：「衛生行政報告例」厚生労働省大臣官房統計情報部