## A
第16表 特定建築物における環境衛生
平成19年度
|  |  | 総 数 | 興行場 | 百貨店 | 店 舗 | 事務所 | 学 校 | 旅 館 | その他
特定建築物施設数（年度末現在） |  |  | 221 | 18 | 19 | 35 | 68 | 22 | 38 | 21
管理技術者選任建築物数（年度末現在） |  |  | 205 | 16 | 15 | 34 | 64 | 22 | 34 | 20
立入検査等回数 |  |  | 15 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2
処分件数 |  | 改善命令 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（年度中） |  | 使用停止・使用制限 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 総 数 |  | 興行場 |  | 百貨店 |  | 店 舗 |  | 事務所 |  | 学 校 |  | 旅 館 |  | その他
|  |  | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数 | 調査件数 | 不適件数
空気環境・空気調和の調整 | 空気環境の測定 |  | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1
| ホルムアルデヒド量の測定 |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 浮遊粉じんの量 |  | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| 一酸化炭素の含有率 |  | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| 二酸化炭素の含有率 |  | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| 温度 |  | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| 相対湿度 |  | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| 気流 |  | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| ホルムアルデヒド量 |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 冷却塔への供給水に必要な措置 |  | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1
| 加湿装置への供給水に必要な措置 |  | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| 冷却塔、冷却水の汚れ点検（1月以内ごと） |  | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| 冷却塔、冷却水の水管清掃（1年以内ごと） |  | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| 加湿装置の汚れ点検（1月以内ごと） |  | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| 加湿装置の清掃（1年以内ごと） |  | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| 排水受けの汚れ、閉塞の状況点検 |  | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
給水の管理 | 遊離残留塩素含有率の検査 |  | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0
| 遊離残留塩素含有率 |  | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0
| 水質検査 |  | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0
| 水質基準 |  | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0
| 貯水槽の清掃 |  | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
雑用水の管理 | 遊離残留塩素含有率の検査 |  | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0
| 遊離残留塩素含有率 |  | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0
| 雑用水の水槽点検 |  | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0
| 水質検査 |  | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0
| ｐＨ値 |  | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0
| 臭気 |  | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0
| 外観 |  | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0
| 大腸菌群 |  | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0
| 濁度 |  | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0
その他 | 排水設備の清掃 |  | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1
| 大掃除 |  | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0
| ねずみ等の防除 |  | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
| 帳簿書類の備付け |  | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1
注 (1)「空気環境の測定」には「ホルムアルデヒド量の測定」を含まない。
「給水の管理」の「水質検査」、「水質基準」には各々「遊離残留塩素含有率の検査」、「遊離残留塩素含有率」を含まない。
(2)資料：「衛生行政報告例」厚生労働省大臣官房統計情報部