エックス線装置に関する構造設備概要書

診療施設名：

１　エックス線装置の台数、製作者名および形式

２　エックス線高電圧発生装置の定格出力

| 台 数 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 製作者名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 形 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 製造年月日 |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 装置のタイプ |  | 固定式（移動不能な物） 可搬式（移動可能な物） ポータブル |  |  | 固定式（移動不能な物） 可搬式（移動可能な物） ポータブル |  |  |  |  |
| の定格出力 高電圧発生装置 | 区分 | 管電圧 | 管電流 | 撮影時間 | 管電圧 |  | 管電流 |  | 撮影時間 |
|  | 長時間 | kV | mA | ― | kV |  | mA |  | ― |
|  | 短時間 | V | mA | 秒 | kV |  | mA |  | 秒 |
|  | 蓄電式 | V | μF | ― | kV |  | μF |  | ― |
| 主な用途 |  | 透視 ・ 撮影 ・ 治療 その他 （ ） |  |  | 透視 ・ 撮影 ・ 治療 その他 （ ） |  |  |  |  |
| 設置時の状態 |  | 新品 ・ 中古品 |  |  | 新品 ・ 中古品 |  |  |  |  |
| 設置年月日 |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |

３－１　エックス線装置の放射線障害防止に関する構造設備の概要

ア　エックス線装置の共通事項

| 照 射 筒 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| --- | --- | --- |
| 絞 り | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| ｴｯｸｽ線管容器及び照射筒の漏れ放射線量 | 接触可能表面から5cmの距離 ﾐﾘ(ﾏｲｸﾛ)ｸﾞﾚｲ／時間 以下 ｴｯｸｽ線管焦点から1mの距離 ﾐﾘｸﾞﾚｲ／時間 以下 | 接触可能表面から5cmの距離 ﾐﾘ(ﾏｲｸﾛ)ｸﾞﾚｲ／時間 以下 ｴｯｸｽ線管の焦点から1mの距離 ﾐﾘｸﾞﾚｲ／時間 以下 |
| 総ろ過量 | mmｱﾙﾐﾆｳﾑ当量 | mmｱﾙﾐﾆｳﾑ当量 |

イ　透視用エックス線装置

| 透視用画像モニターの種類 | 蛍光板、テレビモニター、その他（ ） | 蛍光板、テレビモニター、 その他（ ） |
| --- | --- | --- |
| 透視時間積算・警告音発生ﾀｲﾏｰ | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| 利用線すい可動絞り装置 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| 受像器通過後の放射線量 | 受像器の接触可能表面から10cmの距離 ﾏｲｸﾛｸﾞﾚｲ／時間 | 受像器の接触可能表面から10cmの距離 ﾏｲｸﾛｸﾞﾚｲ／時間 |
| 透視の最大受像面を3cm超える接触可能表面の放射線量 | 接触可能表面から10cmの距離 ﾏｲｸﾛｸﾞﾚｲ／時間 | 接触可能表面から10cmの距離 ﾏｲｸﾛｸﾞﾚｲ／時間 |
| 被照射線体周囲の散乱線防護 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |

ウ　撮影用エックス線装置

| 利用線すい可動絞り装置 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| --- | --- | --- |
| 照射野の直径 （口内法撮影用ｴｯｸｽ線装置の場合） | ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ | ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ |
| ｴｯｸｽ線管焦点及び被照射体から作業従事者までの距離（移動型、携帯型、手術中のｴｯｸｽ線装置） | メートル | メートル |

エ　治療用エックス線装置

| 利用線すい可動絞り装置 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| --- | --- | --- |
| ｲﾝﾀｰﾛｯｸ機能付ろ過板保持装置 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |

３－２　エックス線診療室の放射線障害防止に関する構造設備の概要

| 1週間の延べ撮影回数 | 回 |  | 1週間の延べ透視時間 | 時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 診療施設の概要 | 形態 | 独立家屋（ 階建） マンション等の集合家屋（ 階建の 階） その他（ ） |  |  |
|  | 構造 | 耐火構造（ ） 木造 ・ 木造モルタル又はプレハブ その他（ ） |  |  |

| ｴｯｸｽ線診療室の概要 |  | 形 態 |  |  | エックス線診療専用の室、診療室と兼用の室、手術室と兼用の室、 その他（ ） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 操作室の有無 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
| 診療室の遮へい物等の概要 | 区 分 |  |  | 材 料 |  | 厚 さ | 放射線防護に関する措置 |
|  | 天 井 |  |  |  |  |  |  |
|  | 床 |  |  |  |  |  |  |
|  | 周囲の遮へい物等(壁を含む） |  | 東側 |  |  |  |  |
|  |  |  | 西側 |  |  |  |  |
|  |  |  | 南側 |  |  |  |  |
|  |  |  | 北側 |  |  |  |  |
|  | 出入り口の扉 |  |  |  |  |  |  |
| 診療室の遮へい物の外側における最大放射線量 |  |  |  | ｴｯｸｽ線診療専用の室 ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ／１週間 以下 ｴｯｸｽ線診療兼用の室 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ／１時間 以下 |  |  |  |
| 標識の有無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |
| 注意事項の掲示 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |

３－３診療施設における放射線障害防止に関する予防措置の概要

| 管理区域 | 管理区域の境界に おける最大放射線量 | ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ／3か月間 |
| --- | --- | --- |
|  | 立入制限措置 | 遮へい物（材質等： ）による区画 白線による区画 その他（ ） |
|  | 標識の有無 | 有 ・ 無 |
| 敷地内の居住区域および敷地の境界 | 人が居住する区域における最大放射線量 | ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ／3か月間 |
|  | 敷地の境界における最大放射線量 | ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ／3か月間 |
| その他 | 診療施設の見取図 | （別 添 １） |
|  | ｴｯｸｽ線装置を使用する室の遮へい物等の配置状況 | （別 添 ２） |

３－４　その他の放射線障害防止に関する予防措置の概要

| 防護用具の保有状況 | 防護手袋（ 対）、 防護ｴﾌﾟﾛﾝ（ 人分） ﾈｯｸｶﾞｰﾄﾞ（ 個）、 防護ﾒｶﾞﾈ （ 個） その他（名称： 数量： ） |
| --- | --- |
| ｴｯｸｽ線診療従事者等の 放射線測定器の保有状況 | ﾌｨﾙﾑﾊﾞｯｼﾞ （ 個）、ﾎﾟｹｯﾄ線量計（ 個） 蛍光ｶﾞﾗｽ線量計（ 個）、ﾙｸｾﾙﾊﾞｯｼﾞ （ 個） その他（名称： 数量： ） |
| ｴｯｸｽ線診療室等の 放射線測定器の保有状況 | 有 ・ 無 （測定器名： 数量： ） |
| 線量測定方法 | 実測 ・ 計算 |
| 実測測定器名 |  |
| その他の措置（健康診断等） |  |

４　エックス線診療に従事する獣医師の氏名及びエックス線診療に関する経歴

| 氏 名 | 年 齢 | エックス線診療に関する経歴 |
| --- | --- | --- |

【注意事項】

１　電離放射線漏えいエックス線量測定報告書を添付すること。

２　エックス線診療室の平面図及び側面図を添付すること。

３　エックス線診療室の平面図及び側面図は、照射方向、発生管の中心から天井、床及び周囲の各壁の外側までの距離（メートル）並びに防護物の材料及び厚さを記入した縮図とすること。

４　エックス線診療室の平面図及び側面図中には、管理区域の標識等の位置を記入すること。

５　エックス線診療に関する経歴欄には、獣医師がエックス線診療に携わった場所、従事期間及び研修受講状況等を記入すること。