## ※入力方法等
部分評点計算シート
【計算シートの入力方法】
（１）共通事項
・この計算シートは、「基準耐力シート」、「判定シート」、「参考シート」で構成しています。
・入力を行うシートは、「基準耐力シート」、及び「判定シート」です。
・各シート共、『色つきのセル』にのみ入力してください。（その他のセルは入力できません）
・この部分評点の算出にあたっては、別途、改修計画に基づいた耐震診断の実施が必要です。
（２）基準耐力シートの入力
・このシートは、特定居室を構成する各耐震要素における耐力を算出するシートです。
・名称欄に部分評点を算定する建物名称を記入ください。（例：○○邸部分評定計算書）
・作成者欄に、計算を実施した作成者名を記入してください。
・Ａ表に既存壁（改修しない壁）の壁名称及び仕様（プルダウンリストより選択）を入力してください。
・Ｂ表に改修壁の壁名称及び仕様（プルダウンリストより選択）を入力してください。
・各部位別の基準耐力、及び各耐震要素別の基準耐力は自動で計算します。
・Ａ表，Ｂ表において、該当する仕様が無い場合は、シート下方にある「壁仕様リスト」の空欄に仕様を追加してください。
（３）判定シートの入力
・このシートは、各耐震要素の基準耐力から、部分耐力を算出するシートです。
・Ｃ表には、改修計画の耐震診断結果に基づき、必要事項を入力ください。（一部プルダウンリストから選択）
・Ｅ表には、耐力要素（既存、改修）の「要素番号」と「長さ(L)」を入力してください。
※「要素番号」は「基準耐力シート」で入力した要素が、プルダウンリストに表示されます。
・Ｆ表には、部分評点が自動計算により算出されます。
（４）参考シートについて
・このシートは、耐震診断を行う上で必要となる係数を掲載しています。
・部分評点の計算はすべて自動で行われますので、このシートは参考資料としてご活用ください。
（５）注意事項
| ○ | 耐力要素の取付について
→ 改修により耐力要素（筋交い他）を設置する場合は、H12告示1460号第１号（筋交い端部の金物）、及びS56告示1100号（面材の固定方法等）に適合させてください。
|  | ※ | 部分評点の計算にあたっては、柱をアンカーボルト・金物等により、土台、上階柱と緊結することが困難であることを想定し、接合部分類をⅡとします。
| ○ | 耐力要素周囲の柱・梁について
→ 耐力要素の取り付く柱、梁に劣化がある場合は、その部分の補修を必ず行ってください。
|  | ※ | 本チェックシートでは、耐力要素周囲の柱・梁の劣化がないと仮定し、改修する耐力要素の劣化低減係数D=1.0としています。
この計算シートは、「部分的な耐震改修に係る技術基準に基づく部分評点の計算方法』による『部分評点計算シート』です。
下記に留意の上、ご使用ください。

## 基準耐力シート
【基準耐力シート】
[5 empty] | 名称 | ○○邸部分評点計算書
| のセルにのみ入力してください。 |  |  |  | 作成者 | ○○ ○○
Ａ表：既存壁（改修を行わない壁）の耐震要素入力欄
要素 番号 | 名称 | 部位 |  | 仕様 【プルダウンにない仕様は、シート下方に追記してください】 |  |  | 基準耐力 | 耐力
[7 empty] | (kN/m) | (kN/m) | 選択No
1 | 既存壁１ | 壁１ |  | 09:外-モルタル塗り壁(1.6) |  |  | 1.6 | 4.2 | 9
|  | 耐震要素 |  | 06:筋交い 45x90 【端部金物なし】(2.6) |  |  | 2.6 |  | 6
|  | 壁２ | [6 empty] | #VALUE!
2 | 既存壁２ | 壁１ |  | 26:内-石膏ボード張り(1.2) |  |  | 1.2 | 1.2 | 26
|  | 耐震要素 | [6 empty] | #VALUE!
|  | 壁２ | [6 empty] | #VALUE!
3 |  | 壁１ | [5 empty] | 0 | #VALUE!
|  | 耐震要素 | [6 empty] | #VALUE!
|  | 壁２ | [6 empty] | #VALUE!
4 |  | 壁１ | [5 empty] | 0 | #VALUE!
|  | 耐震要素 | [6 empty] | #VALUE!
|  | 壁２ | [6 empty] | #VALUE!
5 |  | 壁１ | [5 empty] | 0 | #VALUE!
|  | 耐震要素 | [6 empty] | #VALUE!
|  | 壁２ | [6 empty] | #VALUE!
6 |  | 壁１ | [5 empty] | 0 | #VALUE!
|  | 耐震要素 | [6 empty] | #VALUE!
|  | 壁２ | [6 empty] | #VALUE!
7 |  | 壁１ | [5 empty] | 0 | #VALUE!
|  | 耐震要素 | [6 empty] | #VALUE!
|  | 壁２ | [6 empty] | #VALUE!
8 |  | 壁１ | [5 empty] | 0 | #VALUE!
|  | 耐震要素 | [6 empty] | #VALUE!
|  | 壁２ | [6 empty] | #VALUE!
9 |  | 壁１ | [5 empty] | 0 | #VALUE!
|  | 耐震要素 | [6 empty] | #VALUE!
|  | 壁２ | [6 empty] | #VALUE!
10 |  | 壁１ | [5 empty] | 0 | #VALUE!
|  | 耐震要素 | [6 empty] | #VALUE!
|  | 壁２ | [6 empty] | #VALUE!
Ｂ表：改修壁の耐震要素入力欄
要素 番号 | 名称 | 部位 |  | 仕様 |  |  | 基準耐力 | 耐力
[7 empty] | (kN/m) | (kN/m) | 選択No
11 | 改修壁１ | 壁１ |  | 09:外-モルタル塗り壁(1.6) |  |  | 1.6 | 6 | 9
|  | 耐震要素 |  | 07:筋交い 45x90 【端部金物あり】(3.2) |  |  | 3.2 |  | 7
|  | 壁２ |  | 39:内-石膏ボード張り【胴縁仕様】(1.2) |  |  | 1.2 |  | 39
12 | 改修壁２ | 壁１ |  | 09:外-モルタル塗り壁(1.6) |  |  | 1.6 | 6.8 | 9
|  | 耐震要素 |  | 10:構造用合板(5.2) |  |  | 5.2 |  | 10
|  | 壁２ | [6 empty] | #VALUE!
13 | 改修壁３ | 壁１ |  | 09:外-モルタル塗り壁(1.6) |  |  | 1.6 | 4.1 | 9
|  | 耐震要素 |  | 11:構造用合板(非耐力壁仕様)(2.5) |  |  | 2.5 |  | 11
|  | 壁２ | [6 empty] | #VALUE!
14 | 改修壁４ | 壁１ | [5 empty] | 5.2 | #VALUE!
|  | 耐震要素 |  | 10:構造用合板(5.2) |  |  | 5.2 |  | 10
|  | 壁２ | [6 empty] | #VALUE!
15 | 改修壁５ | 壁１ |  | 26:内-石膏ボード張り(1.2) |  |  | 1.2 | 5.6 | 26
|  | 耐震要素 |  | 07:筋交い 45x90 【端部金物あり】(3.2) |  |  | 3.2 |  | 7
|  |  |  | 26:内-石膏ボード張り(1.2) |  |  | 1.2 |  | 26
16 | 改修壁６ | 壁１ |  | 26:内-石膏ボード張り(1.2) |  |  | 1.2 | 6.4 | 26
|  | 耐震要素 |  | 10:構造用合板(5.2) |  |  | 5.2 |  | 10
|  | 壁２ | [6 empty] | #VALUE!
17 | 改修壁７ | 壁１ |  | 26:内-石膏ボード張り(1.2) |  |  | 1.2 | 3.7 | 26
|  | 耐震要素 |  | 11:構造用合板(非耐力壁仕様)(2.5) |  |  | 2.5 |  | 11
|  | 壁２ | [6 empty] | #VALUE!
18 |  | 壁１ | [5 empty] | 0 | #VALUE!
|  | 耐震要素 | [6 empty] | #VALUE!
#VALUE!
19 |  | 壁１ | [5 empty] | 0 | #VALUE!
|  | 耐震要素 | [6 empty] | #VALUE!
|  | 壁２ | [6 empty] | #VALUE!
20 |  | 壁１ | [5 empty] | 0 | #VALUE!
|  | 耐震要素 | [6 empty] | #VALUE!
#VALUE!
※該当する仕様がない場合は、ページ下方にある「壁仕様リスト」の空欄に「仕様名称」と「壁強さ倍率(kN/m)」を入力してください。
↓この表の空欄に仕様名称と壁強さ倍率(kN/m)を入力ください。↓
|  | ■壁仕様リスト（壁） |  |  |  |  | kN/m
|  | 01 | 1 | 外-土塗り壁(塗り厚5cm未満)(1.7) |  |  | 1.7 | 01:外-土塗り壁(塗り厚5cm未満)(1.7)
|  | 02 | 2 | 外-土塗り壁(塗り厚5cm以上～7cm未満)(2.2) |  |  | 2.2 | 02:外-土塗り壁(塗り厚5cm以上～7cm未満)(2.2)
|  | 03 | 3 | 外-土塗り壁(塗り厚7cm以上～9cm未満)(3.5) |  |  | 3.5 | 03:外-土塗り壁(塗り厚7cm以上～9cm未満)(3.5)
|  | 04 | 4 | 外-土塗り壁(塗り厚9cm以上)(3.9) |  |  | 3.9 | 04:外-土塗り壁(塗り厚9cm以上)(3.9)
|  | 05 | 5 | 外-木づりを釘打ちした壁(1.1) |  |  | 1.1 | 05:外-木づりを釘打ちした壁(1.1)
|  | 06 | 6 | 外-木づりを釘打ちした壁【胴縁仕様】(1.1) |  |  | 1.1 | 06:外-木づりを釘打ちした壁【胴縁仕様】(1.1)
|  | 07 | 7 | 外-ラスシート(ラスモルタル塗り)(2.7) |  |  | 2.7 | 07:外-ラスシート(ラスモルタル塗り)(2.7)
|  | 08 | 8 | 外-ラスシート(ラスモルタル塗り)【胴縁仕様】(2.4) |  |  | 2.4 | 08:外-ラスシート(ラスモルタル塗り)【胴縁仕様】(2.4)
|  | 09 | 9 | 外-モルタル塗り壁(1.6) |  |  | 1.6 | 09:外-モルタル塗り壁(1.6)
|  | 10 | 10 | 外-窯業系サイディング張り(1.7) |  |  | 1.7 | 10:外-窯業系サイディング張り(1.7)
|  | 11 | 11 | 外-窯業系サイディング張り【胴縁仕様】(1.7) |  |  | 1.7 | 11:外-窯業系サイディング張り【胴縁仕様】(1.7)
|  | 12 | 12 |  |  |  |  | 12:
|  | 13 | 13 |  |  |  |  | 13:
|  | 14 | 14 |  |  |  |  | 14:
|  | 15 | 15 |  |  |  |  | 15:
|  | 16 | 16 | 内-構造用パネル(OSB)(5.0) |  |  | 5 | 16:内-構造用パネル(OSB)(5.0)
|  | 17 | 17 | 内-硬質木片セメント板(4.1) |  |  | 4.1 | 17:内-硬質木片セメント板(4.1)
|  | 18 | 18 | 内-フレキシブルボード(3.5) |  |  | 3.5 | 18:内-フレキシブルボード(3.5)
|  | 19 | 19 | 内-石綿パーライト板(3.4) |  |  | 3.4 | 19:内-石綿パーライト板(3.4)
|  | 20 | 20 | 内-石綿ケイ酸カルシウム板(2.9) |  |  | 2.9 | 20:内-石綿ケイ酸カルシウム板(2.9)
|  | 21 | 21 | 内-炭酸マグネシウム板(2.8) |  |  | 2.8 | 21:内-炭酸マグネシウム板(2.8)
|  | 22 | 22 | 内-パルプセメント板(2.7) |  |  | 2.7 | 22:内-パルプセメント板(2.7)
|  | 23 | 23 | 内-シージングボード(2.0) |  |  | 2 | 23:内-シージングボード(2.0)
|  | 24 | 24 | 内-構造用合板(5.2) |  |  | 5.2 | 24:内-構造用合板(5.2)
|  | 25 | 25 | 内-構造用合板(非耐力壁仕様)(2.5) |  |  | 2.5 | 25:内-構造用合板(非耐力壁仕様)(2.5)
|  | 26 | 26 | 内-石膏ボード張り(1.2) |  |  | 1.2 | 26:内-石膏ボード張り(1.2)
|  | 27 | 27 | 内-化粧合板(厚5.5:大壁)(1.4) |  |  | 1.4 | 27:内-化粧合板(厚5.5:大壁)(1.4)
|  | 28 | 28 | 内-化粧合板(厚5.5:真壁)(1.0) |  |  | 1 | 28:内-化粧合板(厚5.5:真壁)(1.0)
|  | 29 | 29 | 内-構造用パネル(OSB)【胴縁仕様】(3.0) |  |  | 3 | 29:内-構造用パネル(OSB)【胴縁仕様】(3.0)
|  | 30 | 30 | 内-硬質木片セメント板【胴縁仕様】(3.0) |  |  | 3 | 30:内-硬質木片セメント板【胴縁仕様】(3.0)
|  | 31 | 31 | 内-フレキシブルボード【胴縁仕様】(2.8) |  |  | 2.8 | 31:内-フレキシブルボード【胴縁仕様】(2.8)
|  | 32 | 32 | 内-石綿パーライト板【胴縁仕様】(2.8) |  |  | 2.8 | 32:内-石綿パーライト板【胴縁仕様】(2.8)
|  | 33 | 33 | 内-石綿ケイ酸カルシウム板【胴縁仕様】(2.5) |  |  | 2.5 | 33:内-石綿ケイ酸カルシウム板【胴縁仕様】(2.5)
|  | 34 | 34 | 内-炭酸マグネシウム板【胴縁仕様】(2.5) |  |  | 2.5 | 34:内-炭酸マグネシウム板【胴縁仕様】(2.5)
|  | 35 | 35 | 内-パルプセメント板【胴縁仕様】(2.4) |  |  | 2.4 | 35:内-パルプセメント板【胴縁仕様】(2.4)
|  | 36 | 36 | 内-シージングボード【胴縁仕様】(2.0) |  |  | 2 | 36:内-シージングボード【胴縁仕様】(2.0)
|  | 37 | 37 | 内-構造用合板【胴縁仕様】(3.0) |  |  | 3 | 37:内-構造用合板【胴縁仕様】(3.0)
|  | 38 | 38 | 内-構造用合板(非耐力壁仕様)【胴縁仕様】(2.3) |  |  | 2.3 | 38:内-構造用合板(非耐力壁仕様)【胴縁仕様】(2.3)
|  | 39 | 39 | 内-石膏ボード張り【胴縁仕様】(1.2) |  |  | 1.2 | 39:内-石膏ボード張り【胴縁仕様】(1.2)
|  | 40 | 40 | 内-化粧合板(厚5.5:大壁)【胴縁仕様】(1.4) |  |  | 1.4 | 40:内-化粧合板(厚5.5:大壁)【胴縁仕様】(1.4)
|  | 41 | 41 | 内-化粧合板(厚5.5:真壁)【胴縁仕様】(1.0) |  |  | 1 | 41:内-化粧合板(厚5.5:真壁)【胴縁仕様】(1.0)
|  | 42 | 42 |  |  |  |  | 42:
|  | 43 | 43 |  |  |  |  | 43:
|  | 44 | 44 |  |  |  |  | 44:
|  | 45 | 45 |  |  |  |  | 45:
|  | 46 | 46 |  |  |  |  | 46:
|  | 47 | 47 |  |  |  |  | 47:
|  | 48 | 48 |  |  |  |  | 48:
|  | 49 | 49 |  |  |  |  | 49:
|  | 50 | 50 |  |  |  |  | 50:
■壁仕様リスト（耐震要素）
↓この表の空欄に仕様名称と壁強さ倍率(kN/m)を入力ください。↓
|  | 01 | 1 | 筋交い鉄筋9φ(1.6) |  |  | 1.6 | 01:筋交い鉄筋9φ(1.6)
|  | 02 | 2 | 筋交い 15x90 【端部金物なし】(1.6) |  |  | 1.6 | 02:筋交い 15x90 【端部金物なし】(1.6)
|  | 03 | 3 | 筋交い 15x90 【端部金物あり】(1.6) |  |  | 1.6 | 03:筋交い 15x90 【端部金物あり】(1.6)
|  | 04 | 4 | 筋交い 30x90 【端部金物なし】(1.9) |  |  | 1.9 | 04:筋交い 30x90 【端部金物なし】(1.9)
|  | 05 | 5 | 筋交い 30x90 【端部金物あり】(2.4) |  |  | 2.4 | 05:筋交い 30x90 【端部金物あり】(2.4)
|  | 06 | 6 | 筋交い 45x90 【端部金物なし】(2.6) |  |  | 2.6 | 06:筋交い 45x90 【端部金物なし】(2.6)
|  | 07 | 7 | 筋交い 45x90 【端部金物あり】(3.2) |  |  | 3.2 | 07:筋交い 45x90 【端部金物あり】(3.2)
|  | 08 | 8 | 筋交い 90x90 【端部金物なし】(2.9) |  |  | 2.9 | 08:筋交い 90x90 【端部金物なし】(2.9)
|  | 09 | 9 | 筋交い 90x90 【端部金物あり】(4.8) |  |  | 4.8 | 09:筋交い 90x90 【端部金物あり】(4.8)
|  | 10 | 10 | 構造用合板(5.2) |  |  | 5.2 | 10:構造用合板(5.2)
|  | 11 | 11 | 構造用合板(非耐力壁仕様)(2.5) |  |  | 2.5 | 11:構造用合板(非耐力壁仕様)(2.5)
|  | 12 | 12 |  |  |  |  | 12:
|  | 13 | 13 |  |  |  |  | 13:
|  | 14 | 14 |  |  |  |  | 14:
|  | 15 | 15 |  |  |  |  | 15:
|  | 16 | 16 |  |  |  |  | 16:
|  | 17 | 17 |  |  |  |  | 17:
|  | 18 | 18 |  |  |  |  | 18:
|  | 19 | 19 |  |  |  |  | 19:
|  | 20 | 20 |  |  |  |  | 20:
壁要素はこちらの表に記入→
※耐震要素はこの下の表
に記入してください。
外壁の仕様及び1m当たりの耐力を追記してください
内壁の仕様及び1m当たりの耐力を追記してください
耐力要素の仕様及び1m当たりの耐力を追記してください

## 判定シート
【判定シート】
|  | のセルにのみ入力してください。 | [11 empty] | 名称 |  | ○○邸部分評点計算書
[14 empty] | 作成者 |  | ○○ ○○
Ｃ表：諸条件入力欄 | [22 empty] | 選択分類 | 選択肢 |  |  |  | 選択No
| 建物仕様 |  |  | 2:重い建物 |  |  | 積雪割増 |  |  | なし |  | １Ｆ面積① |  |  | 98.25 |  | ㎡ | 算定範囲の面積 |  | 15.52 |  | ㎡ | 屋根形状 | 1:軽い建物 | 2:重い建物 | 3:非常に重い建物 |  | 2
| 建物階数 |  |  | 2:2階建て |  |  | 積雪深(m) |  |  |  |  | ２Ｆ面積② |  |  | 31.047 |  | ㎡ | 配置係数E 【改修後】 |  | X | 1 |  | 建物階数 | 1:平屋 | 2:2階建て |  |  | 2
| 基礎仕様 |  |  | 2:基礎Ⅱ |  |  | 軟弱地盤 |  |  | なし |  | Rf1(②÷①) |  |  | 0.32 |  |  |  |  | Y | 0.75 |  | 基礎仕様 | 1:基礎Ⅰ | 2:基礎Ⅱ | 3:基礎Ⅲ |  | 2
| 接合部仕様 |  |  | 4:接合部Ⅳ |  |  | 形状割増 |  |  | なし |  | K1【表１参照】 |  |  | 0.59 |  |  | 劣化係数Ｄ |  | 0.76 |  |  | 接合部仕様 | 1:接合部Ⅰ | 2:接合部Ⅱ | 3:接合部Ⅲ | 4:接合部Ⅳ | 4
【精算法】
Ｄ表：部分必要耐力の算定 【表１参照】 入力不要：自動計算 | [22 empty] | 屋根仕様 | No | 軽い建物 | 重い建物 | 非常に重い建物
| 算定範囲 の面積 |  | × ( | 係数 |  | × | K1 |  | ＋ | 積雪割増 |  | )× | 地震地域 係数 |  | × | 地盤割増 |  | × | 形状割増 | ＝ | 必要耐力 |  | 平屋 | 1 | 0.28 | 0.4 | 0.64
| 15.52 |  | × ( | 0.92 |  | × | 0.59 |  | ＋ | 0 |  | )× | 0.9 |  | × | 1 |  | × | 1 | = | 7.58 |  | 2階建て1階 | 2 | 0.72 | 0.92 | 1.22
Ｅ表：部分存在耐力の算定
・改修部分の保有耐力を計算します。
・「基準耐力シート」で入力した『要素番号』毎の各耐震要素の長さ[L(m)]を入力して下さい。
| 検討位置 |  | 要素 番号 |  | （ | Ｃ |  | × | 長さ(L) |  | × | ｆ | ） | Pwi |  | ΣPwi | [9 empty] | ↓改修後の接合部分類は金物を使用するが、アンカーボルト等が未施行のため、Ⅱとする
[6 empty] | [kN/m] |  |  | [m] |  |  |  |  | [kN] |  | [kN] | [6 empty] | 選択No | 壁耐力 | 壁耐力No | 接合部分類 | 基礎分類 | 建物分類 | 選択行番号 | 選択列番号 |  | ID | 壁要素No | 要素名 | C | 名称
| X方向 | 既存壁 | 01:既存壁１ |  | ( | 4.2 |  | × | 0.955 |  | × | 0.7 | ） | 2.8 |  | 3.94 | [6 empty] | 1 | 4.2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 21 |  | 01 | 1 | 既存壁１ | 4.2 | 01:既存壁１
|  |  | 02:既存壁２ |  | ( | 1.2 |  | × | 0.955 |  | × | 1 | ） | 1.14 | [8 empty] | 2 | 1.2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 15 |  | 02 | 2 | 既存壁２ | 1.2 | 02:既存壁２
[5 empty] | ( |  |  | × |  |  | × |  | ） | [9 empty] | #VALUE! |  | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 24 |  | 03 | 3 | 0 | 0 | 03:
[5 empty] | ( |  |  | × |  |  | × |  | ） | [9 empty] | #VALUE! |  | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 24 |  | 04 | 4 | 0 | 0 | 04:
|  | 改修壁 | 11:改修壁１ |  | ( | 6 |  | × | 0.955 |  | × | 0.7 | ） | 4.01 |  | 4.01 | [6 empty] | 11 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |  | 05 | 5 | 0 | 0 | 05:
[5 empty] | ( |  |  | × |  |  | × |  | ） | [9 empty] | #VALUE! |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |  | 06 | 6 | 0 | 0 | 06:
[5 empty] | ( |  |  | × |  |  | × |  | ） | [9 empty] | #VALUE! |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |  | 07 | 7 | 0 | 0 | 07:
[5 empty] | ( |  |  | × |  |  | × |  | ） | [9 empty] | #VALUE! |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |  | 08 | 8 | 0 | 0 | 08:
|  | 部分存在耐力 （Ｘ方向） |  |  | Pw(既存) |  |  | Ｅ |  | Ｄ |  | Pw(改修） |  |  | Ｅ |  | Ｄ |  | 0.25QrDE |  | 合計 | [10 empty] | 09 | 9 | 0 | 0 | 09:
[5 empty] | 3.94 |  | × | 1 | × | 0.76 | )+( | 4.01 |  | × | 1 | × | 1 | )＋ | 1.4402 | ＝ | 8.44 | [10 empty] | 10 | 10 | 0 | 0 | 10:
[32 empty] | 11 | 11 | 改修壁１ | 6 | 11:改修壁１
| 検討位置 |  | 要素 番号 |  | （ | Ｃ |  | × | 長さ(L) |  | × | ｆ | ） | Pwi |  | ΣPwi | [15 empty] | 12 | 12 | 改修壁２ | 6.8 | 12:改修壁２
[6 empty] | [kN/m] |  |  | [m] |  |  |  |  | [kN] |  | [kN] | [6 empty] | 選択No | 壁耐力 | 壁耐力No | 接合部分類 | 基礎分類 | 建物分類 | 選択行番号 | 選択列番号 |  | 13 | 13 | 改修壁３ | 4.1 | 13:改修壁３
| Y方向 | 既存壁 | 02:既存壁２ |  | ( | 1.2 |  | × | 3 |  | × | 1 | ） | 3.6 |  | 3.6 | [6 empty] | 2 | 1.2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 15 |  | 14 | 14 | 改修壁４ | 5.2 | 14:改修壁４
[5 empty] | ( |  |  | × |  |  | × |  | ） | [9 empty] | #VALUE! |  | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 24 |  | 15 | 15 | 改修壁５ | 5.6 | 15:改修壁５
[5 empty] | ( |  |  | × |  |  | × |  | ） | [9 empty] | #VALUE! |  | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 24 |  | 16 | 16 | 改修壁６ | 6.4 | 16:改修壁６
[5 empty] | ( |  |  | × |  |  | × |  | ） | [9 empty] | #VALUE! |  | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 24 |  | 17 | 17 | 改修壁７ | 3.7 | 17:改修壁７
|  | 改修壁 | 11:改修壁１ |  | ( | 6 |  | × | 1.97 |  | × | 0.7 | ） | 8.27 |  | 21.08 | [6 empty] | 11 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |  | 18 | 18 | 0 | 0 | 18:
|  |  | 11:改修壁１ |  | ( | 6 |  | × | 1.97 |  | × | 0.7 | ） | 8.27 | [8 empty] | 11 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |  | 19 | 19 | 0 | 0 | 19:
|  |  | 12:改修壁２ |  | ( | 6.8 |  | × | 0.955 |  | × | 0.7 | ） | 4.54 | [8 empty] | 12 | 6.8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 20:
[5 empty] | ( |  |  | × |  |  | × |  | ） | [9 empty] | #VALUE! |  | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24
|  | 部分存在耐力 （Y方向） |  |  | Pw(既存) |  | × | Ｅ | × | Ｄ | ＋ | Pw(改修） |  | × | Ｅ | × | Ｄ | ＋ | 0.25QrDE |  | 合計
[5 empty] | 3.6 |  | × | 0.75 | × | 0.76 | ＋ | 21.08 |  | × | 0.75 | × | 1 | ＋ | 1.0801 | ＝ | 18.94
[26 empty] | 平屋建 | [11 empty] | 2階建の1階
Ｆ表：部分評点の判定・・・入力不要：自動計算 | [22 empty] | 壁強さ倍率C |  |  | 2.5kN/m未満 |  |  | 2.5以上4.0未満 |  |  | 4.0以上6.0未満 |  |  | 6.0以上 |  |  | 2.5kN/m未満 |  |  | 2.5以上4.0未満 |  |  | 4.0以上6.0未満 |  |  | 6.0以上
| X方向 |  | 存在耐力 |  | = | 8.44 |  | ＝ | 1.11 |  | ＜ | 1.5 |  | →判定： |  | 再検討 | [6 empty] | 基礎分類 |  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ
|  |  | 必要耐力 |  |  | 7.58 | [16 empty] | 接合部分類 | 接合部Ⅰ | 1 | 1 | 0.85 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.35 | 1 | 0.6 | 0.25 | 1 | 0.6 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.85 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.6
| Y方向 |  | 存在耐力 |  | = | 18.94 |  | ＝ | 2.49 |  | ≧ | 1.5 |  | →判定： |  | OK | [7 empty] | 接合部Ⅱ | 2 | 1 | 0.85 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.35 | 0.65 | 0.45 | 0.25 | 0.5 | 0.35 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6
|  |  | 必要耐力 |  |  | 7.58 | [17 empty] | 接合部Ⅲ | 3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 0.45 | 0.35 | 0.25 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6
[24 empty] | 接合部Ⅳ | 4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6

## 参考シート
【参考シート】
【表１】
屋根分類 | [6 empty] | 単位床面積あたりの必要耐力(kN/m2) | [7 empty] | K1 | K2
[7 empty] | 平屋 |  |  | 2階建て
[10 empty] | 2階 |  |  | 1階
軽い建物 |  | 石綿スレート板・鉄板葺き |  |  |  |  | 0.28 Z |  |  | 0.28K2 Z |  |  | 0.72 K1Z |  | 0.40+0.60Rf1 | 1.19+0.11/Rf1
重い建物 |  | 桟瓦葺き屋根 |  |  |  |  | 0.40 Z |  |  | 0.40K2 Z |  |  | 0.92 K1Z
非常に重い建物 |  | 土葺き瓦屋根 |  |  |  |  | 0.64 Z |  |  | 0.64K2Z |  |  | 1.22K1 Z |  | 0.53+0.47Rf1 | 1.06+0.15/Rf1
【表２】
接合部Ⅰ |  | 平12建告1460号に適合する仕様
接合部Ⅱ |  | 羽子板ボルト、山形プレートVP、かど金物CP-T，CP-L，込み栓
接合部Ⅲ |  | ほぞ差し、釘打ち、かすがい等（両端が通し柱の場合）
接合部Ⅳ |  | ほぞ差し、釘打ち、かすがい等
【表３】
基礎Ⅰ |  | 健全な鉄筋コンクリート布基礎，べた基礎
基礎Ⅱ |  | ひび割れのある鉄筋コンクリート布基礎，べた基礎
無筋コンクリートの布基礎
柱脚に足固めを設けた玉石基礎
基礎Ⅲ |  | その他の基礎
【表４－１】（平屋建て）
壁強さ倍率C |  |  | 2.5kN/m未満 |  |  | 2.5以上4.0未満 |  |  | 4.0以上6.0未満 |  |  | 6.0以上
基礎分類 |  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ
接合部分類 | 接合部Ⅰ |  | 1 | 0.85 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.35 | 1 | 0.6 | 0.25 | 1 | 0.6 | 0.2
| 接合部Ⅱ |  | 1 | 0.85 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.35 | 0.65 | 0.45 | 0.25 | 0.5 | 0.35 | 0.2
| 接合部Ⅲ |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 0.45 | 0.35 | 0.25 | 0.35 | 0.3 | 0.2
| 接合部Ⅳ |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2
【表４－２】（2階建ての1階）
壁強さ倍率C |  |  | 2.5kN/m未満 |  |  | 2.5以上4.0未満 |  |  | 4.0以上6.0未満 |  |  | 6.0以上
基礎分類 |  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ
接合部分類 | 接合部Ⅰ |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.85 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0.6
| 接合部Ⅱ |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6
| 接合部Ⅲ |  | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6
| 接合部Ⅳ |  | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6