水 質 汚 濁 に 係 る 排 水 基 準 の 概 要

排水基準には、水質汚濁防止法により全国一律に定められた基準（一律基準）と、島根県が地域環境を保全するため、独自に定めた基準（上乗せ基準）とがあります。

また、中海・宍道湖は湖沼水質保全特別措置法（湖沼法）に基づく指定湖沼であるため、法に基づく汚濁負荷量規制が実施されています。

- 規制対象事業場

水質汚濁防止法または島根県公害防止条例で定める特定施設を有する事業場（特定事業場）が、規制の対象となっています。

- 法に基づく一律基準

一律基準には、すべての特定事業場に適用される有害物質に係る基準（表12-1）と、事業場全体での一日の平均排出水量が５０立方メートル以上の特定事業場に適用される生活環境項目に係る基準（表12-2）とがあります。

表12-1　有害物質に係る基準     表12-2　生活環境項目に係る基準

| 有害物質の種類 | 許容限度 |  | 項 目 |  | 許容限度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| カドミウム及びその化合物 | 0.1 mg/l |  | 水素イオン濃度(ｐＨ) | 海域以外に排出されるもの | 5.8以上8.6以下 |
| シアン化合物 | 1 mg/l |  |  | 海域に排出されるもの | 5.0以上9.0以下 |
| 有機燐化合物(ﾊﾟﾗﾁｵﾝ､ﾒﾁﾙﾊﾟ ﾗﾁｵﾝ､ﾒﾁﾙｼﾞﾒﾄﾝ及びEPNに限る) | 1 mg/l |  | 生物化学的酸素要求量(ＢＯＤ) |  | 160mg/l(日間平均120) |
|  |  |  | 化学的酸素要求量(ＣＯＤ) |  | 160mg/l(日間平均120) |
| 鉛及びその化合物 | 0.1 mg/l |  | 浮遊物質量（ＳＳ） |  | 200mg/l(日間平均150) |
| 六価クロム化合物 | 0.5 mg/l |  | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類) |  | 5 mg/l |
| 砒素及びその化合物 | 0.1 mg/l |  | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類) |  | 30 mg/l |
| 水銀及びその化合物 | 0.005mg/l |  | フェノール類含有量 |  | 5 mg/l |
| アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |  | 銅含有量 |  | 3 mg/l |
| ＰＣＢ | 0.003mg/l |  | 亜鉛含有量 |  | 5 mg/l |
| トリクロロエチレン | 0.3 mg/l |  | 溶解性鉄含有量 |  | 10 mg/l |
| テトラクロロエチレン | 0.1 mg/l |  | 溶解性マンガン含有量 |  | 10 mg/l |
| ジクロロメタン | 0.2 mg/l |  | クロム含有量 |  | 2 mg/l |
| 四塩化炭素 | 0.02 mg/l |  | 大腸菌群数 |  | 日間平均3,000個/cm３ |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.04 mg/l |  | 窒素含有量（Ｔ－Ｎ） |  | 120mg/l(日間平均 60) |
| 1,1-ジクロロエチレン | 0.2 mg/l |  | りん含有量（Ｔ－Ｐ） |  | 16 mg/l(日間平均 8) |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4 mg/l |  | 備考 - この表に掲げる排水基準は、事業場全体での一日の平均排出水量が５０立方メートル以上の特定事業場に限って適用されます。 - ＢＯＤについての基準値は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用され、ＣＯＤについての基準値は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用されます。 - Ｔ－Ｎ及びＴ－Ｐについての基準値は、特定の海域及び湖沼(ダム湖を含む)の関係地域（集水域）についてのみ適用されます。 |  |  |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 3 mg/l |  |  |  |  |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.06 mg/l |  |  |  |  |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.02 mg/l |  |  |  |  |
| チウラム | 0.06 mg/l |  |  |  |  |
| シマジン | 0.03 mg/l |  |  |  |  |
| チオベンカルブ | 0.2 mg/l |  |  |  |  |
| ベンゼン | 0.1 mg/l |  |  |  |  |
| セレン及びその化合物 | 0.1 mg/l |  |  |  |  |
| ほう素及びその化合物 | 10 mg/l (230) | → → | 備考（有害物質に関する基準） 「ほう素及びその化合物」並びに「ふっ素及びその化合物」については、海域以外の公共用水域に排出されるものについては括弧外の数値、海域に排出されるものについては括弧内の数値が許容限度となる。 |  |  |
| ふっ素及びその化合物 | 8 mg/l (15) |  |  |  |  |
| ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物 | 100 mg/l |  |  |  |  |

３．上乗せ基準

上乗せ基準は、県が条例により、国の一律基準にかえてより厳しい基準を定めたものです。上乗せ基準を定めるときには、併せて適用区域を定めますが、島根県では以下の４区域を定めています。

  - 県全域  ･････････････････････････････････････････（表12-3）

  - 中海・宍道湖の関係地域（集水域） ････････････････（表12-4及び表12-5）

  - 神西湖の関係地域（集水域） ･･････････････････････（表12-4）

  - 浜田川及び浜田川河口海域の関係地域（集水域） ････（表12-6）

これらの表のうち表12-3の２の欄（大型特殊自動車分解整備事業の用に供する洗車施設を設置する事業場（１を除く））は「島根県公害防止条例」によって、それ以外は「水質汚濁防止法第３条第３項の規定に基づく排水基準を定める条例」によって定めています。

表12-3　県全域に適用される上乗せ排水基準

| 特定事業場等の区分 | 適用排出水量 の区分 (ｍ３) | 項目及び許容限度(mg/l) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浮遊物質量 （ＳＳ） |  | ノルマルヘキサン抽出 物質含有量(鉱油類) |
|  |  | 日間平均 | 最大 | 最大 |
| １．大型特殊自動車分解整備事業に係る特定事業場 | 10以上 50未満 | 150 | 200 | 5 |
| ２．大型特殊自動車分解整備事業の用に供する洗車施設を設置する事業場 （１を除く） | 10以上 | 150 | 200 | 5 |

表12-4  中海・宍道湖及び神西湖の関係地域（集水域）に適用される上乗せ排水基準

| 特定事業場 の区分 | 適用排出水 (ｍ３) | 項 目 及 び 許 容 限 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （ＰＨ） | 生物化学的酸素要求量 （ＢＯＤ） (mg/l) |  | （ＣＯＤ） (mg/l) |  | （ＳＳ） (mg/l) |  | (mg/l) |  | 大腸菌群数 (個/cm３) | (mg/l) | (mg/l) |
|  |  |  | 日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 最大 | 最大 | 日間平均 | 日間平均 | 日間平均 |
| １ 豚房、牛房又は馬房施設を設置する特定事業場 | 25以上 50未満 | 5.8以上8.6以下 5.8以上8.6以下 | 40 50 | 160 160 | 40 50 | 160 160 | 150 150 | 200 200 | 5 5 | 30 30 | 3,000 3,000 | 20 30 | 3 4 |
|  | 50以上 1,000未満 |  | 40 50 |  | 40 50 |  |  |  |  |  |  | 20 30 | 3 4 |
|  | 1,000以上 |  | 40 50 |  | 40 50 |  |  |  |  |  |  | 20 30 | 2 3 |
| ２ 畜産食料品製造業、水産食料品製造業、動物系飼料若しくは有機質肥料の製造業又は動植物油脂製造業に係る特定事業場 | 25以上 50未満 | 5.8以上8.6以下 5.8以上8.6以下 | 40 50 | 160 160 | 40 50 | 160 160 | 150 150 | 200 200 | 5 5 | 30 30 | 3,000 3,000 | 20 50 | 3 5 |
|  | 50以上 1,000未満 |  | 40 50 |  | 40 50 |  |  |  |  |  |  | 20 50 | 3 5 |
|  | 1,000以上 |  | 40 50 |  | 40 50 |  |  |  |  |  |  | 20 30 | 2 3 |

表12-4 続き

| 特定事業場 の区分 | 適用排出水 (ｍ３) | 項 目 及 び 許 容 限 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （ＰＨ） | 生物化学的酸素要求量 （ＢＯＤ） (mg/l) |  | （ＣＯＤ） (mg/l) |  | （ＳＳ） (mg/l) |  | (mg/l) |  | 大腸菌群数 (個/cm３) | (mg/l) | (mg/l) |
|  |  |  | 日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 最大 | 最大 | 日間平均 | 日間平均 | 日間平均 |
| ３ し尿処理施設（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第８条第１項に規定するし尿処理施設であって、同法第６条第１項の規定により定められた計画に従って市町村が設置し、便所と連結してし尿を又はし尿と併せて雑排水（工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。）を処理する施設以外のものに限る。）を設置する特定事業場 | 25以上 50未満 | 5.8以上8.6以下 5.8以上8.6以下 | 20 30 | 160 160 | 20 30 | 160 160 | 150 150 | 200 200 | 5 5 | 30 30 | 3,000 3,000 | 20 20 | 2 2 |
|  | 50以上 1,000未満 |  | 20 30 |  | 20 30 |  |  |  |  |  |  | 20 20 | 2 2 |
|  | 1,000以上 |  | 20 20 |  | 20 20 |  |  |  |  |  |  | 15 15 | 2 2 |
| ４ し尿処理施設（前号に規定するし尿処理施設を除く。）のみを設置する特定事業場 （501人槽以上の浄化槽、農集、ｺﾐﾌﾟﾗ） | 25以上 50未満 | 5.8以上8.6以下 5.8以上8.6以下 | 30 30 | 160 160 | 30 30 | 160 160 | 150 150 | 200 200 | 5 5 | 30 30 | 3,000 3,000 | 20 25 | 4 5 |
|  | 50以上 1,000未満 |  | 30 30 |  | 30 30 |  |  |  |  |  |  | 20 25 | 4 5 |
|  | 1,000以上 |  | 20 20 |  | 20 20 |  |  |  |  |  |  | 15 15 | 3 3 |
| ５ 下水道終末処理施設を設置する特定事業場 | 25以上 50未満 | 5.8以上8.6以下 5.8以上8.6以下 | 20 20 | 160 160 | 30 30 | 160 160 | 150 150 | 200 200 | 5 5 | 30 30 | 3,000 3,000 | 30 35 | 3 3 |
|  | 50以上 5,000未満 |  | 20 20 |  | 30 30 |  |  |  |  |  |  | 30 35 | 3 3 |
|  | 5,000以上 50,000未満 |  | 10 20 |  | 15 30 |  |  |  |  |  |  | 20 35 | 2 3 |
|  | 50,000以上 |  | 10 10 |  | 15 15 |  |  |  |  |  |  | 15 20 | 1 1 |
| ６ その他の特定事業場 | 25以上 50未満 | 5.8以上8.6以下 5.8以上8.6以下 | 30 30 | 160 160 | 30 30 | 160 160 | 150 150 | 200 200 | 5 5 | 30 30 | 3,000 3,000 | 20 25 | 3 4 |
|  | 50以上 1,000未満 |  | 30 30 |  | 30 30 |  |  |  |  |  |  | 20 25 | 3 4 |
|  | 1,000以上 |  | 20 20 |  | 20 20 |  |  |  |  |  |  | 15 15 | 2 3 |
| 備考 １．各欄の上段は、中海・宍道湖の関係地域（集水域）にあっては昭和６３年１１月１日以後、神西湖の関係地域（集水域）にあっては平成７年４月１日以後に、設置の工事がなされた特定事業場に適用される基準値です。 ２．各欄の下段は、中海・宍道湖の関係地域（集水域）にあっては昭和６３年１０月３１日以前、神西湖の関係地域（集水域）にあっては平成７年３月３１日以前に、設置又は設置の工事がなされていた特定事業場に適用される基準値です。 ３．ＢＯＤについての基準値は、湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用され、ＣＯＤについての基準値は、湖沼に排出される排出水に限って適用されます。 ４．一の特定事業場が同時に他の特定事業場の区分に属する場合において、それぞれの区分につき異なる基準値が定められているときはそれらの基準値のうち最も大きな値（ゆるい基準）が適用されます。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表12-5  中海・宍道湖の関係地域（集水域）に適用される上乗せ排水基準（湖沼法関係）

| 特定事業場 の区分 | 適用排出水 (ｍ３) | 項 目 及 び 許 容 限 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （ＰＨ） | 生物化学的酸素要求量 （ＢＯＤ） (mg/l) |  | （ＣＯＤ） (mg/l) |  | （ＳＳ） (mg/l) |  | (mg/l) |  | 大腸菌群数 (個/cm３) | (mg/l) | (mg/l) |
|  |  |  | 日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 最大 | 最大 | 日間平均 | 日間平均 | 日間平均 |
| １ みなし指定地域特定施設であるちゅう房施設、洗浄施設又は入浴施設を設置する病院 （120床～299床） | 25以上 50未満 | 5.8以上8.6以下 5.8以上8.6以下 | 30 30 | 160 160 | 30 30 | 160 160 | 150 150 | 200 200 | 5 5 | 30 30 | 3,000 3,000 | 20 25 | 3 4 |
|  | 50以上 1,000未満 |  | 30 30 |  | 30 30 |  |  |  |  |  |  | 20 25 | 3 4 |
|  | 1,000以上 |  | 20 20 |  | 20 20 |  |  |  |  |  |  | 15 15 | 2 3 |
| ２ みなし指定地域特定施設であるし尿浄化槽のみを設置する特定事業場 （201～500人槽） | 25以上 50未満 | 5.8以上8.6以下 5.8以上8.6以下 | 60 90 | 160 160 | 60 90 | 160 160 | 150 150 | 200 200 | 5 5 | 30 30 | 3,000 3,000 | 50 60 | 5 8 |
|  | 50以上 1,000未満 |  | 60 90 |  | 60 90 |  |  |  |  |  |  | 50 60 | 5 8 |
|  | 1,000以上 |  | 20 20 |  | 20 20 |  |  |  |  |  |  | 15 15 | 3 3 |
| 備考 １．各欄の上段は、平成元年８月１日以後に設置の工事がなされた特定事業場に適用される基準値です。 ２．各欄の下段は、平成元年７月３１日以前に設置又は設置の工事がなされていた特定事業場に適用される基準値で す。 ３．ＢＯＤについての基準値は、湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用され、ＣＯＤについての基準値は、湖沼に排出される排出水に限って適用されます。 ４．この表の区分に属する特定事業場が、同時に表13-4の区分に属する場合は、表13-4の基準が適用されます。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表12-6　浜田川及び浜田川河口海域の関係地域（集水域）に適用される上乗せ排水基準

| 特定事業場 の区分 | 適用排出水 (ｍ３) | 項 目 及 び 許 容 限 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （ＰＨ） |  | 生物化学的酸素要求量 （ＢＯＤ） (mg/l) |  | （ＣＯＤ） (mg/l) |  | （ＳＳ） (mg/l) |  | (mg/l) |  | 大腸菌群数 (個/cm３) |
|  |  | 海域以外の公 共用水域に排 出されるもの | 海域に排出されるもの |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 最大 | 最大 | 日間平均 |
| すべての特定事業場 | 25以上 50未満 | 5.8以上8.6以下 | 5.０以上９.０以下 | 120 | 160 | 120 | 160 | 150 | 200 | 5 | 30 | 3,000 |
| 備考 ＢＯＤについての基準値は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用され、ＣＯＤについての基準値は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用されます。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

４．汚濁負荷量規制

中海・宍道湖の関係地域（集水域）には、湖沼法に基づく汚濁負荷量規制が実施されています。

(1) 規制対象事業場

以下の①～③すべてに該当する特定事業場を「湖沼特定事業場」と呼びます。

① 中海・宍道湖の関係地域（集水域）に立地する。 ② 「特定施設」を設置する。 ③ 事業場全体での一日の平均排出水量が５０立方メートル以上である。 ただし、下水道終末処理施設、し尿処理場、地域し尿処理施設及び農業集落排水施設は除外されます。

このうち、規制基準施行日以後に、新たに立地する湖沼特定事業場及び排水量が増加する湖沼特定事業場が汚濁負荷量規制の対象となります。

(2) 規制基準の施行日

① ＣＯＤについての汚濁負荷量規制　　　　　  平成２年７月15日

② 窒素及びりんについての汚濁負荷量規制　　　平成７年11月１日

(3) 規制基準

湖沼特定事業場を表12-7のように業種区分し、さらに施行日を基準日として「新設事業場」及び「既設事業場」に分けて、それぞれ基準を決めています。

基準値は、表12-8-1のような計算式によって「排出が許容される汚濁負荷量」として求めますが、便宜的に濃度に換算して新設事業場についての一例をあげると、表12-9のようになり、排水量が多くなるほど、濃度に換算した排水基準が厳しくなる仕組みです。

表12-7　規制基準適用の業種区分

| 水産食料品製造業等の業種 | - 豚房、牛房又は馬房施設を設置する事業場 - 畜産食料品、水産食料品製造業 - 動物系飼料若しくは有機質肥料の製造業 - 動植物油脂製造業 |
| --- | --- |
| そ の 他 の 業 種 | 上 記 以 外 の 業 種 |

表12-8-1　汚濁負荷量規制基準計算式

| 湖 沼 特 定 事 業 場 の 区 分 | 算 式 |
| --- | --- |
| 規制基準の適用の日以後に新たに設置される湖沼特定事業場 （新設事業場） | Ｌ＝ａ・Ｑｂ×10－３ |
| 新設事業場以外の湖沼特定事業場で規制基準の適用の日以後に湖沼特定施設の設置又は構造等の変更を行うもの （既設事業場） | Ｌ＝｛ａ・Ｑｂ－１・（Ｑ－Ｑ０）＋Ｃ・Ｑ０｝×10－３ |
| 備考 Ｌ 排出が許容される汚濁負荷量 (単位 kg/日) Ｑ 排出水の量 (単位 m３/日) Ｑ０ 規制基準の適用の際における排出水の量 (単位 m３/日) ａ及びｂ 係数 (表13-8-2) Ｃ 排出水に適用される水質汚濁防止法に基づく排水基準(単位 mg/l) |  |

表12-8-2  ａ及びｂの値

| 業 種 区 分 | ＣＯＤ |  |  | Ｔ－Ｎ |  |  | Ｔ－Ｐ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ｃ | ａ値 | ｂ値 | Ｃ | ａ値 | ｂ値 | Ｃ | ａ値 | ｂ値 |
| 水産食料品製造業等の業種 | 40 | 47.3 | 0.96 | 20 | 23.6 | 0.96 | 2 | 2.36 | 0.96 |
|  | 50 | 59.1 |  | 30 | 35.5 |  | 3 | 3.55 |  |
|  |  |  |  | 50 | 59.1 |  | 4 | 4.73 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5.91 |  |
| そ の 他 の 業 種 | 20 | 22.7 | 0.97 | 15 | 17.0 | 0.97 | 2 | 2.27 | 0.97 |
|  | 30 | 34.0 |  | 20 | 22.7 |  | 3 | 3.40 |  |
|  | 60 | 68.0 |  | 25 | 28.3 |  | 4 | 4.53 |  |
|  | 90 | 102 |  | 50 | 56.7 |  | 5 | 5.67 |  |
|  | 120 | 136 |  | 60 | 68.0 |  | 8 | 9.07 |  |
| 備考 Ｃ：排出水に適用される水質汚濁防止法に基づく排水基準(単位 mg/l) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表12-9　排水量ごとの規制基準値の例（新設事業場）

|  |  | 水濁法 排水基準 (mg/l) | ａ値 | ｂ値 | 最大排水量(m３/日)（上欄）ごとの 排水基準値(mg/l) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 65 | 100 | 200 | 500 | 1,000 | 2,500 |
| ＣＯＤ | 水産食料品製造業等の業種 | 40 | 47.3 | 0.96 | 40.0 | 39.3 | 38.3 | 36.9 | 35.9 | 34.6 |
|  |  | 50 | 59.1 |  | 50.0 | 49.2 | 47.8 | 46.1 | 44.8 | 43.2 |
|  | そ の 他 の 業 種 | 20 | 22.7 | 0.97 | 20.0 | 19.8 | 19.4 | 18.8 | 18.5 | 18.0 |
|  |  | 30 | 34.0 |  | 30.0 | 29.6 | 29.0 | 28.2 | 27.6 | 26.9 |
|  |  | 60 | 68.0 |  | 60.0 | 59.2 | 58.0 | 56.4 | 55.3 | 53.8 |
|  |  | 90 | 102.0 |  | 90.0 | 88.8 | 87.0 | 84.7 | 82.9 | 80.7 |
|  |  | 120 | 136.0 |  | 120.0 | 118.5 | 116.0 | 112.9 | 110.5 | 107.5 |
| Ｔ－Ｎ | 水産食料品製造業等の業種 | 20 | 23.6 | 0.96 | 20.0 | 19.6 | 19.1 | 18.4 | 17.9 | 17.3 |
|  |  | 30 | 35.5 |  | 30.0 | 29.5 | 28.7 | 27.7 | 26.9 | 26.0 |
|  |  | 50 | 59.1 |  | 50.0 | 49.2 | 47.8 | 46.1 | 44.8 | 43.2 |
|  | そ の 他 の 業 種 | 15 | 17.0 | 0.97 | 15.0 | 14.8 | 14.5 | 14.1 | 13.8 | 13.4 |
|  |  | 20 | 22.7 |  | 20.0 | 19.8 | 19.4 | 18.8 | 18.5 | 18.0 |
|  |  | 25 | 28.3 |  | 25.0 | 24.6 | 24.1 | 23.5 | 23.0 | 22.4 |
|  |  | 50 | 56.7 |  | 50.0 | 49.4 | 48.4 | 47.1 | 46.1 | 44.8 |
|  |  | 60 | 68.0 |  | 60.0 | 59.2 | 58.0 | 56.4 | 55.3 | 53.8 |
| Ｔ－Ｐ | 水産食料品製造業等の業種 | 2 | 2.36 | 0.96 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
|  |  | 3 | 3.55 |  | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 |
|  |  | 4 | 4.73 |  | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 |
|  |  | 5 | 5.91 |  | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.3 |
|  | そ の 他 の 業 種 | 2 | 2.27 | 0.97 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 |
|  |  | 3 | 3.40 |  | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 |
|  |  | 4 | 4.53 |  | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 |
|  |  | 5 | 5.67 |  | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 |
|  |  | 8 | 9.07 |  | 8.0 | 7.9 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.2 |