## テストハンマーによる強度推定調査票（１）
別添様式―１
テストハンマーによる強度推定調査票（１）
工事名
請負者名
構造物名 | （工種・種別・細別等構造物が判断できる名称）
現場代理人名
主任技術者名
監理技術者名
測定者名
位置 | 測定ＮＯ
構造物形式
構造物寸法
竣工年月日 | 平成 年 月 日
適用仕様書
コンクリート
の種類
コンクリートの |  |  | コンクリートの
設計基準強度 |  | N/㎟ | 呼び強度 | N/㎟
海岸からの距離 | 海上、海岸沿い、海岸から ㎞
周辺環境① | 工場、住宅・商業地、農地、山地、その他（ ）
周辺環境② | 普通地、雪寒地、その他 （ ）
直下周辺環境 | 河川・海、道路、その他（ ）
構造物位置図（１／５００００を標準とする）

## テストハンマーによる強度推定調査票（２）
テストハンマーによる強度推定調査票（２）
構造物名 （工種・種別・細別等構造物が判断できる名称）
一般図、立面図等

## テストハンマーによる強度推定調査票（３）
テストハンマーによる強度推定調査票（３）
構造物名 （工種・種別・細別等構造物が判断できる名称）
全景写真

## テストハンマーによる強度推定調査票（４）
テストハンマーによる強度推定調査票（４）
構造物名 （工種・種別・細別等構造物が判断できる名称）
調査箇所 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤
推定強度 （N/㎟)
反発硬度
打撃方向
（補正値） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ）
乾燥状態 | ・乾燥 | ・乾燥 | ・乾燥 | ・乾燥 | ・乾燥
（補正値） | ・湿っている | ・湿っている | ・湿っている | ・湿っている | ・湿っている
| ・濡れている | ・濡れている | ・濡れている | ・濡れている | ・濡れている
| （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ）
材齢 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日
| （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ）
推定強度結果の最大値 | [5 empty] | N/㎟
推定強度結果の最小値 | [5 empty] | N/㎟
推定強度結果の最大値と最小値の差 | [5 empty] | N/㎟
（１５点の内１０点を採用する。）

## テストハンマーによる強度推定調査票（５）
テストハンマーによる強度推定調査票（５）
構造物名 （工種・種別・細別等構造物が判断できる名称）
強度測定箇所

## テストハンマーによる強度推定調査票（６）
テストハンマーによる強度推定調査票（６）
― コア採取による圧縮強度試験 ―
工事名
請負者名
構造物名 | （工種・種別・細別等構造物が判断できる名称）
現場代理人名
主任技術者名
監理技術者名
測定者名
位置 | 測定ＮＯ
構造物形式
構造物寸法
竣工年月日 | 平成 年 月 日
適用仕様書
コンクリート
の種類
コンクリートの |  |  |  | コンクリートの
設計基準強度 |  |  | N/㎟ | 呼び強度 | N/㎟
海岸からの距離 | 海上、海岸沿い、海岸から ㎞
周辺環境① | 工場、住宅・商業地、農地、山地、その他（ ）
周辺環境② | 普通地、雪寒地、その他 （ ）
直下周辺環境 | 河川・海、道路、その他（ ）
コンクリートの圧縮試験結果
材齢２８日圧縮強度試験 |  | １本目の試験結果
同 |  | ２本目の試験結果
同 |  | ３本目の試験結果
同 |  | ３本目の平均値
〔備考〕

## ひび割れ調査票（１）
別添様式―２
ひび割れ調査票（１）
工事名
請負者名
構造物名 | （工種・種別・細別等構造物が判断できる名称）
現場代理人名
主任技術者名
監理技術者名
測定者名
位置 | 測定ＮＯ
構造物形式
構造物寸法
竣工年月日 | 平成 年 月 日
適用仕様書
コンクリート
の種類
コンクリートの |  |  | コンクリートの
設計基準強度 |  | N/㎟ | 呼び強度 | N/㎟
海岸からの距離 | 海上、海岸沿い、海岸から ㎞
周辺環境① | 工場、住宅・商業地、農地、山地、その他（ ）
周辺環境② | 普通地、雪寒地、その他 （ ）
直下周辺環境 | 河川・海、道路、その他（ ）
構造物位置図（１／５００００を標準とする）

## ひび割れ調査票（２）
ひび割れ調査票（２）
構造物一般図

## ひび割れ調査票（３）
ひび割れ調査票（３）
ひび割れ | 有、無 | 本数：１～２本， ３～５本， 多数
ひび割れ総延長 約 m
最大ひび割れ幅（○で囲む）
0.2㎜以下， 0.3㎜以下，
0.4㎜以下， 0.5㎜以下，
0.6㎜以下， 0.8㎜以下，
㎜
発生時期（○で囲む）
数時間～１日， 数日， 数１０日以上， 不明
規則性 ： 有， 無
形態 ： 網状， 表層， 貫通， 表層or貫通
方向 ： 主鉄筋方向， 直角方向， 両方向，
鉄筋とは無関係

## ひび割れ調査票（４）
ひび割れ調査票（４）
ひび割れ発生状況のスケッチ図

## ひび割れ調査票（５）
ひび割れ調査票（５）
構造物名 （工種・種別・細別等構造物が判断できる名称）
ひび割れ発生箇所の写真