## 特記仕様書（様式）
島根県清掃業務特記仕様書
Ⅰ．業務概要
１．業務名 | 島根県 ○○ 清掃業務委託 |  | 共通仕様書関連項目
２．業務場所 | ○○ 市 ○○ 町 ○○ |  | （第1編総則を「Ⅰ」、第4編清掃を「Ⅳ」としている）
３．履行期間 | 令和○○年 ４月 １日 から 令和○○年 ３月 ３１日
４．業務仕様 | (1)本仕様書に記載されていない事項は、「建築保全業務共通仕様 |  | （Ⅰ 1.1.1 適用）
| 書及び同解説（国土交通省大臣官房官庁営繕部令和５年版）」 |  | （Ⅰ 1.1.6 関係法令等の遵守）
| （以下「共通仕様書」という。）による。 |  | （Ⅳ 1.1.1 適用）
(2)本仕様の・印は、○を付したものを適用する。
５．対象業務 | 本仕様書の対象業務は、次のとおりとする。
| ・ 日常清掃業務 | ・ 日常巡回清掃業務
| ・ 定期清掃業務 | ・ ごみ運搬処理業務
| ・ 窓ガラス清掃業務 | ・ 外部建具清掃業務
| ・ 外壁清掃業務 | ・ 建物周囲清掃業務
| ・ | ・ ブラインド清掃業務
| ・ | ・
Ⅱ．共通事項
１．業務の範囲 | 本業務の対象部分、数量等は、「清掃面積等調書（別紙１．２）」の |  | （Ⅳ 1.1.4 清掃業務の範囲）
とおりとする。
２．業務日と作業時間帯 | (1)日常清掃業務等 |  | （Ⅰ 1.3.3 業務条件）
| 日常清掃業務等の業務日と作業時間帯は次のとおりとする。 |  | （Ⅳ 1.1.6 業務時間）
| 業務日： ○ 曜日 から ○ 曜日 |  | （Ⅳ 1.1.8 臨時の措置）
（祝祭日、年末年始12/29～1/3を除く）
業務時間帯： ○○ 時 ○○ 分 から ○○ 時 ○○ 分
(2)作業時間帯の制限
（１）の作業における各場所の作業時間については、施設管
理担当者と協議すること。
(3)定期清掃業務等
定期清掃業務等の業務日と作業時間帯は次のとおりとする。
実施日は、施設管理担当者と協議すること。
業務日： ○ 曜日（祝祭日、年末年始12/29～1/3を除く）
業務時間帯： ○○ 時 ○○ 分 から ○○ 時 ○○ 分
３．業務関係図書 | (1)業務計画書 |  | （Ⅰ 1.2.1 業務計画書）
| 業務計画書を作成し、業務の実施前までに施設管理担当者の承 |  | （Ⅰ 1.2.2 作業計画書）
| 諾を得ること。業務計画書は次の項目を記載すること。 |  | （Ⅰ 1.4.6 施設管理担当者の立会い）
| ① 業務概要（業務名・期間・場所・担当部局名） |  | （Ⅳ 1.1.11 使用資機材の報告）
② 業務実施体制表
③ 年間作業計画表
④ 業務管理（業務内容・作業日時・作業範囲・作業要領・業務責
任者・業務担当者・教育訓練・その他必要な事項）
⑤ 安全管理（安全管理体制表・安全管理事項・緊急連絡先・その
他必要な事項）
⑥ その他特記すべき事項
| (2)業務関係者の届出 |  | （Ⅰ 1.4.2 代替要員）
次の事項について、施設管理担当者に届け出ること。
なお、業務内容により代替要員を必要とする場合には、あらかじめ
施設管理担当者に報告し、承諾を受けるものとする。
① 業務責任者（氏名、資格・経験年数、主な業務経歴）
② 業務担当者名簿（氏名、資格・経験年数）
(3)月間作業計画書
月間作業計画書（月間の日常清掃、日常巡回清掃、定期清掃等
の作業内容の別の作業計画日表及びその他必要な事項）を作成
し、当該作業の実施前までに施設管理担当者の承諾を得ること。
４．業務の記録、報告及び検査 | (1)業務の記録 |  | （Ⅰ 1.2.4 業務の記録）
作業実施等について、作業日報（1日の作業の実施・点検記録、
施設管理担当者との打合記録、その他必要な事項）を記録し保管
すること。
| (2)業務の報告 |  | （Ⅰ 1.1.5 書面の書式及び取扱い）
| 毎月次の書類等を取りまとめ、施設管理担当者へ報告すること。 |  | （Ⅰ 1.4.7 業務の報告等）
| ① 月間の作業日報 |  | （Ⅳ 1.1.9 清掃業務の報告及び確認）
② 定期清掃、特別清掃業務を完了したときは、作業前、作業中、
作業後の写真を提出すること
| (3)完了検査 |  | （Ⅰ 1.6.1 業務の検査）
業務を完了したときは、業務の履行について検査を受けること。
５．業務責任者の資格等 | (1)業務責任者の資格等 |  | （Ⅰ 1.3.1 業務管理）
| 業務責任者は、次のいずれかの資格等を有する者を選任する。 |  | （Ⅰ 1.3.2 業務責任者）
| なお、業務責任者に変更があった場合も同様とする。 |  | （Ⅰ 1.3.5 環境衛生管理体制）
| ・ 清掃作業監督者（建築物における衛生的環境の確保に関する |  | （Ⅰ 1.3.6 業務の安全衛生管理）
| 法律（以下「建築物衛生法」という。）施行規則第25条第2号） |  | （Ⅰ 1.3.7 火気の取扱い）
・ 建築物衛生管理技術者（建築物衛生法第7条第1項）
| ・ １級ビルクリーニング技能士（職業能力開発促進法第44条第1項） |  | （Ⅰ 1.3.8 出入り禁止箇所）
| ・ ２級ビルクリーニング技能士（職業能力開発促進法第44条第1項） |  | （Ⅰ 1.4.4 別契約の業務等）
・ 業務経験6年以上程度の者
・ 業務経験3年以上程度の者
(2)業務責任者の業務形態
業務責任者の業務形態は次による。
・ 非常勤 ・ 常勤
| (3)業務担当者の技術・技能の向上 |  | （Ⅰ 1.4.1 業務担当者）
受注者は、業務担当者の技術の向上、業務に従事する者として
守るべきルール及びマナーの向上を図るため、定期的に研修を実
施すること。
６．受注者の負担及び支給材料等 | (1)負担の範囲 |  | （Ⅰ 1.1.3 受注者の負担の範囲）
| ① 次に挙げる衛生消耗品は受注者の負担とし、業務場所に |  | （Ⅳ 1.1.5 支給品）
保管し、いつでも使用できるよう補充すること。なお、下記数量
を超える場合は施設管理担当者と協議することとし、余剰の
場合は発注者へ引き渡すこと。
・ トイレットペーパー（規格：古紙100％、114mm×65m） 個
・ 水石鹸（規格：7～10倍希釈、手指洗浄用） 缶
・
② 業務実施に当たり必要となる清掃用資機材は、次に挙げる
ものを含め受注者の負担とする。ただし、電気、ガス、水道等の
使用料及び高所作業に必要な足場等（作業床高さ２ｍ以上）に
係る費用を除く。
なお、電気、ガス、水道等の使用に当たっては、極力節約に努め
ること。
・ 清掃用流し排水口のごみ類の流入を防止するための器具
・ 給湯室流しの茶殻を処理する容器
・ 喫煙スペースのたばこの吸殻を処理する金属製の容器
・ ごみを運搬又は搬出するためのカート及びごみ袋
・ ごみの重量を測定するためのプリンター付台秤の電池、専用
印字用紙及びリボンカセット
・
(2)支給材料等
① 次の材料等は、支給品を使用する。
・
② 次の用具等は、貸与する。
・
７．建物内施設等の利用 | (1)居室等の利用 |  | （Ⅰ 2.1.1 居室等の利用）
| 次の居室等は無償で使用できるものとする。 |  | （Ⅰ 2.1.2 共用施設の利用）
| ・ |  | （Ⅰ 2.2.2 持込み資機材）
（Ⅳ 1.1.12 資機材等の保管）
| (2)駐車場の利用 |  | （Ⅰ 2.1.3 駐車場の利用）
施設内の駐車場の利用は施設管理担当者と協議すること。
| (3)廃棄物の処理等 |  | （Ⅴ 1.5.1 廃棄物の処理等）
発生材の保管場所及び集積場所は、施設管理担当者と協議
すること。
８．注意事項 | (1)受注者は、業務関係者に作業衣等を着用させ、業務に従事する |  | （Ⅰ 1.4.3 服装等）
（留意事項） | 者であることを明確にすること。 |  | （Ⅰ 2.2.1 作業用足場等）
| (2)作業実施に当たっては、来庁者及び庁舎内で執務する職員等に |  | （Ⅰ 2.2.3 危険物等の取扱い）
| 支障のないように十分注意すること。 |  | （Ⅳ 1.1.13 注意事項）
(3)精密機械・機器の設置場所の作業に当たっては、衝撃、ごみ、
火気及び湿気等が発生することがないよう十分に注意して作業を
実施すること。
(4)執務室内の電源を使用する場合は、容量オーバーによる停電
が起きないよう注意すること。
(5)建物、工作物、器具及び備品等に棄損を発見したとき又は損害
を与えたときは、直ちに施設管理担当者に報告すること。
(6)建物環境において、不衛生な措置をとらないこと。
(7)事故防止について
作業中途での休憩及び作業終了後は各用具、資材の整理
整頓並びに格納を行い安全で清潔な管理を行い、作業事故、
外来者等の事故防止に努めること。
Ⅲ．個別事項 ※該当する業務がある場合
１．ごみ運搬処理業務 | (1) 一般ごみ、古紙資源ごみ及び容器資源ごみは、定められた時間 |  | （Ⅰ 1.5.1 廃棄物の処理等）
| に、各執務室前の廊下、給湯室、喫煙スペース及び便所等の分別 |  | （Ⅰ 1.5.2 産業廃棄物等）
| 回収箱等から回収し、分別確認作業を行い所定の場所に集積する |  | （Ⅳ 2.3.1 ごみ運搬処理）
こと。
(2) 分別されたごみは、市・町の指定収集日に、種別ごとに排出する
こと。
① 収集したごみの集積場所 ：
② 回収業者：施設管理担当者の指示による
③ 回収業者への引き渡し ：施設管理担当者の指示による
２．建物周囲清掃業務 | (1) 作業範囲 |  | （Ⅳ 3.4 建物周囲）
建物周囲の次の場所について清掃作業を行うこと。
| ・ 玄関周り（ポーチ） | ・ 犬走り
| ・ 構内通路 | ・ 駐車場
| ・ バルコニー | ・
| ・ | ・ （図示のとおり）
(2) 積雪時の対応
(1)作業範囲のうち、次の場所については、冬期の積雪時にお
いて、拾い掃きに代え適時人力等による簡易な除雪を行うこと。
① 玄関周り、出入口周り
② 構内通路（歩行部分）
③ 給油口、消火栓、ごみ搬出口等の周囲

## 特記仕様書（記入例）
島根県清掃業務特記仕様書
Ⅰ．業務概要
１．業務名 | 島根県庁舎清掃業務委託 |  | 共通仕様書関連項目
２．業務場所 | 松江市殿町１番地 |  | （第1編総則を「Ⅰ」、第4編清掃を「Ⅳ」としている）
３．履行期間 | 令和 ２年 ４月 １日 から 令和 ２年 ３月 ３１日
４．業務仕様 | (1)本仕様書に記載されていない事項は、「建築保全業務共通仕様 |  | （Ⅰ 1.1.1 適用）
| 書及び同解説（国土交通省大臣官房官庁営繕部令和５年版）」 |  | （Ⅰ 1.1.6 関係法令等の遵守）
| （以下「共通仕様書」という。）による。 |  | （Ⅳ 1.1.1 適用）
(2)本仕様の・印は、○を付したものを適用する。
５．対象業務 | 本仕様書の対象業務は、次のとおりとする。
| ・ 日常清掃業務 | ・ 日常巡回清掃業務
| ・ 定期清掃業務 | ・ ごみ運搬処理業務
| ・ 窓ガラス清掃業務 | ・ 外部建具清掃業務
| ・ 外壁清掃業務 | ・ 建物周囲清掃業務
・ ブラインド清掃業務
| ・ | ・
Ⅱ．共通事項
１．業務の範囲 | 本業務の対象部分、数量等は、「清掃面積等調書（別紙１．２）」の |  | （Ⅳ 1.1.4 清掃業務の範囲）
とおりとする。
２．業務日と作業時間帯 | (1)日常清掃業務等 |  | （Ⅰ 1.3.3 業務条件）
| 日常清掃業務等の業務日と作業時間帯は次のとおりとする。 |  | （Ⅳ 1.1.6 業務時間）
| 業務日： 月 曜日 から 金 曜日 |  | （Ⅳ 1.1.8 臨時の措置）
（祝祭日、年末年始12/29～1/3を除く）
業務時間帯： ７ 時 ００ 分 から １９ 時 ００ 分
(2)作業時間帯の制限
（１）の作業における各場所の作業時間については、施設管
理担当者と協議すること。
(3)定期清掃業務等
定期清掃業務等の業務日と作業時間帯は次のとおりとする。
実施日は、施設管理担当者と協議すること。
業務日： ○ 曜日（祝祭日、年末年始12/29～1/3を除く）
業務時間帯： ○○ 時 ○○ 分 から ○○ 時 ○○ 分
３．業務関係図書 | (1)業務計画書 |  | （Ⅰ 1.2.1 業務計画書）
| 業務計画書を作成し、業務の実施前までに施設管理担当者の承 |  | （Ⅰ 1.2.2 作業計画書）
| 諾を得ること。業務計画書は次の項目を記載すること。 |  | （Ⅰ 1.4.6 施設管理担当者の立会い）
| ① 業務概要（業務名・期間・場所・担当部局名） |  | （Ⅳ 1.1.11 使用資機材の報告）
② 業務実施体制表
③ 年間作業計画表
④ 業務管理（業務内容・作業日時・作業範囲・作業要領・業務責
任者・業務担当者・教育訓練・その他必要な事項）
⑤ 安全管理（安全管理体制表・安全管理事項・緊急連絡先・その
他必要な事項）
⑥ その他特記すべき事項
| (2)業務関係者の届出 , |  | （Ⅰ 1.4.2 代替要員）
次の事項について、施設管理担当者に届け出ること。
なお、業務内容により代替要員を必要とする場合には、あらかじめ
施設管理担当者に報告し、承諾を受けるものとする。
① 業務責任者（氏名、資格・経験年数、主な業務経歴）
② 業務担当者名簿（氏名、資格・経験年数）
(3)月間作業計画書
月間作業計画書（月間の日常清掃、日常巡回清掃、定期清掃等
の作業内容の別の作業計画日表及びその他必要な事項）を作成
し、当該作業の実施前までに施設管理担当者の承諾を得ること。
４．業務の記録、報告及び検査 | (1)業務の記録 |  | （Ⅰ 1.2.4 業務の記録）
作業実施等について、作業日報（1日の作業の実施・点検記録、
施設管理担当者との打合記録、その他必要な事項）を記録し保管
すること。
| (2)業務の報告 |  | （Ⅰ 1.1.5 書面の書式及び取扱い）
| 毎月次の書類等を取りまとめ、施設管理担当者へ報告すること。 |  | （Ⅰ 1.4.7 業務の報告等）
| ① 月間の作業日報 |  | （Ⅳ 1.1.9 清掃業務の報告及び確認）
② 定期清掃、特別清掃業務を完了したときは、作業前、作業中、
作業後の写真を提出すること
| (3)完了検査 |  | （Ⅰ 1.6.1 業務の検査）
業務を完了したときは、業務の履行について検査を受けること。
５．業務責任者の資格等 | (1)業務責任者の資格等 |  | （Ⅰ 1.3.1 業務管理）
| 業務責任者は、次のいずれかの資格等を有する者を選任する。 |  | （Ⅰ 1.3.2 業務責任者）
| なお、業務責任者に変更があった場合も同様とする。 |  | （Ⅰ 1.3.5 環境衛生管理体制）
| ・ 清掃作業監督者（建築物における衛生的環境の確保に関する |  | （Ⅰ 1.3.6 業務の安全衛生管理）
| 法律（以下「建築物衛生法」という。）施行規則第25条第2号） |  | （Ⅰ 1.3.7 火気の取扱い）
・ 建築物衛生管理技術者（建築物衛生法第7条第1項）
| ・ １級ビルクリーニング技能士（職業能力開発促進法第44条第1項） |  | （Ⅰ 1.3.8 出入り禁止箇所）
| ・ ２級ビルクリーニング技能士（職業能力開発促進法第44条第1項） |  | （Ⅰ 1.4.4 別契約の業務等）
・ 業務経験6年以上程度の者
・ 業務経験3年以上程度の者
(2)業務責任者の業務形態
業務責任者の業務形態は次による。
・ 非常勤 ・ 常勤
| (3)業務担当者の技術・技能の向上 |  | （Ⅰ 1.4.1 業務担当者）
受注者は、業務担当者の技術の向上、業務に従事する者として
守るべきルール及びマナーの向上を図るため、定期的に研修を実
施すること。
６．受注者の負担及び支給材料等 | (1)負担の範囲 |  | （Ⅰ 1.1.3 受注者の負担の範囲）
| ① 次に挙げる衛生消耗品は受注者の負担とし、業務場所に |  | （Ⅳ 1.1.5 支給品）
保管し、いつでも使用できるよう補充すること。なお、下記数量
を超える場合は施設管理担当者と協議することとし、余剰の
場合は発注者へ引き渡すこと。
・ トイレットペーパー（規格：古紙100％、114mm×65m） 23,000個
・ 水石鹸（規格：7～10倍希釈、手指洗浄用） 8缶
・
② 業務実施に当たり必要となる清掃用資機材は、次に挙げる
ものを含め受注者の負担とする。ただし、電気、ガス、水道等の
使用料及び高所作業に必要な足場等（作業床高さ２ｍ以上）に
係る費用を除く。
なお、電気、ガス、水道等の使用に当たっては、極力節約に努め
ること。
・ 清掃用流し排水口のごみ類の流入を防止するための器具
・ 給湯室流しの茶殻を処理する容器
・ 喫煙スペースのたばこの吸殻を処理する金属製の容器
・ ごみを運搬又は搬出するためのカート及びごみ袋
・ ごみの重量を測定するためのプリンター付台秤の電池、専用
印字用紙及びリボンカセット
・
(2)支給材料等
① 次の材料等は、支給品を使用する。
・
② 次の用具等は、貸与する。
・
７．建物内施設等の利用 | (1)居室等の利用 |  | （Ⅰ 2.1.1 居室等の利用）
| 次の居室等は無償で使用できるものとする。 |  | （Ⅰ 2.1.2 共用施設の利用）
| ・ 清掃員控室（地下１階） |  | （Ⅰ 2.2.2 持込み資機材）
（Ⅳ 1.1.12 資機材等の保管）
| (2)駐車場の利用 |  | （Ⅰ 2.1.3 駐車場の利用）
施設内の駐車場の利用は施設管理担当者と協議すること。
| (3)廃棄物の処理等 |  | （Ⅴ 1.5.1 廃棄物の処理等）
発生材の保管場所及び集積場所は、施設管理担当者と協議
すること。
８．注意事項 | (1)受注者は、業務関係者に作業衣等を着用させ、業務に従事する |  | （Ⅰ 1.4.3 服装等）
（留意事項） | 者であることを明確にすること。 |  | （Ⅰ 2.2.1 作業用足場等）
| (2)作業実施に当たっては、来庁者及び庁舎内で執務する職員等に |  | （Ⅰ 2.2.3 危険物等の取扱い）
| 支障のないように十分注意すること。 |  | （Ⅳ 1.1.13 注意事項）
(3)精密機械・機器の設置場所の作業に当たっては、衝撃、ごみ、
火気及び湿気等が発生することがないよう十分に注意して作業を
実施すること。
(4)執務室内の電源を使用する場合は、容量オーバーによる停電
が起きないよう注意すること。
(5)建物、工作物、器具及び備品等に棄損を発見したとき又は損害
を与えたときは、直ちに施設管理担当者に報告すること。
(6)建物環境において、不衛生な措置をとらないこと。
(7)事故防止について
作業中途での休憩及び作業終了後は各用具、資材の整理
整頓並びに格納を行い安全で清潔な管理を行い、作業事故、
外来者等の事故防止に努めること。
Ⅲ．個別事項 ※該当する業務がある場合
１．ごみ運搬処理業務 | (1) 一般ごみ、古紙資源ごみ及び容器資源ごみは、定められた時間 |  | （Ⅰ 1.5.1 廃棄物の処理等）
| に、各執務室前の廊下、給湯室、喫煙スペース及び便所等の分別 |  | （Ⅰ 1.5.2 産業廃棄物等）
| 回収箱等から回収し、分別確認作業を行い所定の場所に集積する |  | （Ⅳ 2.3.1 ごみ運搬処理）
こと。
(2) 分別されたごみは、市・町の指定収集日に、種別ごとに排出する
こと。
① 収集したごみの集積場所 ：地下１階ゴミ置場
② 回収業者：施設管理担当者の指示による
③ 回収業者への引き渡し ：施設管理担当者の指示による
２．建物周囲清掃業務 | (1) 作業範囲 |  | （Ⅳ 3.4 建物周囲）
建物周囲の次の場所について清掃作業を行うこと。
| ・ 玄関周り（ポーチ） | ・ 犬走り
| ・ 構内通路 | ・ 駐車場
| ・ バルコニー | ・
| ・ | ・ （図示のとおり）
(2) 積雪時の対応
(1)作業範囲のうち、次の場所については、冬期の積雪時にお
いて、拾い掃きに代え適時人力等による簡易な除雪を行うこと。
① 玄関周り、出入口周り
② 構内通路（歩行部分）
③ 給油口、消火栓、ごみ搬出口等の周囲
該当業務に○印を明記
通常は勤務日・勤務時間帯であるが、施設で業務日・作業時間帯で制限があれば、該当日時を明記
資格者選定の参考：
①延べ面積１，０００㎡以下の施設
６項目、すべてに○印
②延べ面積１，０００㎡を超える施設
「２級ビルクリーニング」、「経験３年以上」以外
の４項目に○印
該当項目に○印、数量を明記。左記以外で受注者負担があれば追記
該当項目に○印を明記。左記以外で受注者負担があれば追記
該当場所に○印を明記

## 別紙１（様式）
（別紙１）
「清掃面積等調書」（建物内部の日常・巡回・定期清掃）
[7 empty] | 施設名 | [8 empty] | 棟名
建物内部の清掃
| 場所区域 | 階数 | 室名 | 仕上材 |  | 清掃面積 |  | 対象業務 | [14 empty] | 備考
|  |  |  | 床仕上げ | 種別 |  |  | 日常清掃（床） |  | 日常清掃（床以外） |  |  | 巡回清掃 |  | 定期清掃（床） |  |  | 定期清掃（床以外）
[8 empty] | 作業１ | 作業２ | 作業１ | 作業２ | 作業３ | 作業１ | 作業２ | 作業１ | 作業２ | 作業３ | 照明器具拭き | 吹出・吸込口拭き | ブラインド拭き |  | その他（有無）
1 玄関ホール
２ 事務室
３ 会議室
４ 廊下・エレベーターホール
５ 便所・洗面所
６ 湯沸室
7 エレベータ
８ 階段
９ 食堂
１０ 浴室。脱衣室、シャワールーム
１１ ごみ集積所
| 計 |  |  |  |  | 0

## 別紙１（記入例）
（別紙１）
「清掃面積等調書」（建物内部の日常・巡回・定期清掃）
[7 empty] | 施設名 |  |  | 島根県庁舎 | [5 empty] | 棟名 |  |  | 本館
建物内部の清掃
| 場所区域 | 階数 | 室名 | 仕上材 |  | 清掃面積 |  | 対象業務 | [15 empty] | 備考
|  |  |  | 床仕上げ | 種別 |  |  | 日常清掃（床） |  | 日常清掃（床以外） |  |  | 巡回清掃 |  | 定期清掃（床） |  |  | 定期清掃（床以外）
[8 empty] | 作業１ | 作業２ | 作業１ | 作業２ | 作業３ | 作業１ | 作業２ | 作業１ | 作業２ | 作業３ | 照明器具拭き |  | 吹出・吸込口拭き | ブラインド拭き |  | その他（有無）
| 1 玄関ホール | １Ｆ | 玄関ホール | タイル | 硬質床 | 361.5 |  | １／日 |  |  |  |  | １／日 |  | ３／年
| ２ 事務室 | １Ｆ | 人事課（福利厚生室） | タイルカーペット | 繊維床 | 138.42 |  | １／週 | [6 empty] | １／年 | [5 empty] | １／年
| ３ 会議室 | ３Ｆ | ３０１会議室 | タイルカーペット | 繊維床 | 57.48 |  | １／週 |  |  | １／週 |  |  |  | １／年 | [5 empty] | １／年
| ４ 廊下・エレベーターホール | １Ｆ | 廊下 | ビニル床タイル | 弾性床 | 62 |  | １／日 | [6 empty] | ２／年 | １／年
| ５ 便所・洗面所 | Ｂ１～６Ｆ | 便所 | タイル | 硬質床 | 292.4 |  | １／日 |  | １／日 |  |  | １／日 |  | ６／年
| ６ 湯沸室 | １～６Ｆ | 湯沸室 | タイル | 硬質床 | 50.56 |  | ３／週 |  | １／日 |  |  |  |  | ３／年
| 7 エレベータ |  | エレベーター（３基） | ビニル床タイル | 弾性床 | 6 |  | ３／週 |  | ３／週 |  |  |  |  | ２／年 | １／年
| ８ 階段 | Ｂ１～Ｒ２Ｆ | 階段室 | ビニル床タイル | 弾性床 | 410.7 |  | ３／週 |  | ３／週 |  |  |  |  | ２／年 | １／年
９ 食堂
１０ 浴室。脱衣室、シャワールーム
１１ ごみ集積所
| 計 |  |  |  |  | 1379.06
部屋毎に明記
（積算シートの歩掛りを参考に、場所区域別に明記）

## 別紙２（様式）
（別紙２）
「清掃面積等調書」（建物内部の定期床以外総括・建物外部）
| 施設名 |  | 棟名
建物内部の清掃（続き）
| 区分 | 作業内容 | 型式等 | 数量 | 単位 | 周期 | 備考
定期清掃（床以外） | １ 照明器具 | 管球・反射板拭き | 40W*2 |  | 個
総括表 |  |  | 40W*1 |  | 個
(積算基準4.2.5) |  |  | 40W*4 |  | 個
|  | 管球・反射板・カバー拭き | 40W*2 |  | 個
|  |  | 40W*1 |  | 個
|  |  | 40W*4 |  | 個
|  | 管球・反射板拭き | ダウンライト |  | 個
|  |  | ポール灯 |  | 個
|  |  | 誘導灯 |  | 個
| ２ 吹出口・吸込口 | 天井吹出口 500*500程度 |  |  | 個
|  | 線状吹出口 600程度 |  |  | 個
|  | 線状吹出口 1300程度 |  |  | 個
|  | 吹出口 400*200程度 |  |  | 個
|  | 吸込口 300*300程度 |  |  | 個
| ３ ブラインド | スラット等拭き | ベネシャン |  | ㎡
|  |  | バーチカル |  | ㎡
| 箇所名 | 部 位 | 作業内容
| ４－１ 玄関ホール | 壁 | 除塵・部分拭き |  | ㎡
|  | フロアマット | 洗浄 |  | 個
|  | 什器備品 | 拭き |  | 式
| ４－２ 廊下及び | 壁 | 除塵・部分拭き |  | ㎡
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ
| ４－３ 便所 | 壁 | 除塵・部分拭き |  | ㎡
|  | 換気扇 | 拭き |  | 個
| ４－４ 湯沸室 | 壁 | 除塵・部分拭き |  | ㎡
|  | 換気扇 | 拭き |  | 個
| ４－５ 階段 | 壁 | 除塵・部分拭き |  | ㎡
| ４－６ 県民室 | 壁 | 除塵・部分拭き |  | ㎡
|  | 什器備品 | 拭き |  | 式
ごみ運搬処理 | ごみ運搬処理 | 中継所から集積所までの運搬 |  |  | ㎡
(積算基準4.2.6) |  | 分別 |  |  | ㎡
|  | 梱包 |  |  | ㎡
建物外部の清掃
| 区分 | 作業内容 |  | 面積 | 単位 | 周期 | 備考
定期清掃 | １ 玄関周り | 洗浄 |  |  | ㎡
(積算基準4.3.1) | ２ 窓ガラス | 窓ガラス、サッシの洗浄 |  |  | ㎡
|  | 窓ガラス、サッシの洗浄 足場必要 |  |  | ㎡
|  | 玄関ガラス |  |  | ㎡
３ 上記以外
日常清掃 | １ 玄関周り | 防塵、水拭き、除草、人力による簡易な除雪 |  |  | ㎡
(積算基準4.3.2) | ２ 構内通路、駐車場 | 拾い掃き、除草、散水、排水溝ごみ・泥除去、 |  |  | ㎡
人力による簡易な除雪
| ３ 屋上・バルコニー | 拾い掃き、除草、ルーフドレン等ごみ・泥除 |  |  | ㎡
| ４ 喫煙スペース | 除塵、水拭き |  |  | ㎡
|  | 吸殻収集、ごみ収集 |  |  | ㎡

## 別紙２（記入例）
（別紙２）
「清掃面積等調書」（建物内部の定期床以外総括・建物外部）
| 施設名 | 島根県庁舎 | 棟名 | 本館
建物内部の清掃（続き）
| 区分 | 作業内容 | 型式等 | 数量 | 単位 | 周期 | 備考
定期清掃（床以外） | １ 照明器具 | 管球・反射板拭き | 40W*2 |  | 個
総括表 |  |  | 40W*1 |  | 個
(積算基準4.2.5) |  |  | 40W*4 |  | 個
|  | 管球・反射板・カバー拭き | 40W*2 |  | 個
|  |  | 40W*1 |  | 個
|  |  | 40W*4 |  | 個
|  | 管球・反射板拭き | ダウンライト |  | 個
|  |  | ポール灯 |  | 個
|  |  | 誘導灯 |  | 個
| ２ 吹出口・吸込口 | 天井吹出口 500*500程度 |  |  | 個
|  | 線状吹出口 600程度 |  |  | 個
|  | 線状吹出口 1300程度 |  |  | 個
|  | 吹出口 400*200程度 |  |  | 個
|  | 吸込口 300*300程度 |  |  | 個
| ３ ブラインド | スラット等拭き | ベネシャン | 2581 | ㎡ | １／年
|  |  | バーチカル |  | ㎡
| 箇所名 | 部 位 | 作業内容
| ４－１ 玄関ホール | 壁 | 除塵・部分拭き |  | ㎡
|  | フロアマット | 洗浄 |  | 個
|  | 什器備品 | 拭き |  | 式
| ４－２ 廊下及び | 壁 | 除塵・部分拭き |  | ㎡
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙ
| ４－３ 便所 | 壁 | 除塵・部分拭き |  | ㎡
|  | 換気扇 | 拭き |  | 個
| ４－４ 湯沸室 | 壁 | 除塵・部分拭き |  | ㎡
|  | 換気扇 | 拭き |  | 個
| ４－５ 階段 | 壁 | 除塵・部分拭き |  | ㎡
| ４－６ 県民室 | 壁 | 除塵・部分拭き |  | ㎡
|  | 什器備品 | 拭き |  | 式
ごみ運搬処理 | ごみ運搬処理 | 中継所から集積所までの運搬 |  | 9565.724 | ㎡ | ３／週
(積算基準4.2.6) |  | 分別 |  | 9565.724 | ㎡ | ３／週
|  | 梱包 |  | 9565.724 | ㎡ | ３／週
建物外部の清掃
| 区分 | 作業内容 |  | 面積 | 単位 | 周期 | 備考
定期清掃 | １ 玄関周り | 洗浄 |  |  | ㎡
(積算基準4.3.1) | ２ 窓ガラス | 窓ガラス、サッシの洗浄 |  | 4700 | ㎡ | ３／年
|  | 窓ガラス、サッシの洗浄 足場必要 |  |  | ㎡
|  | 玄関ガラス |  |  | ㎡
３ 上記以外
日常清掃 | １ 玄関周り | 防塵、水拭き、除草、人力による簡易な除雪 |  |  | ㎡
(積算基準4.3.2) | ２ 構内通路、駐車場 | 拾い掃き、除草、散水、排水溝ごみ・泥除去、 |  | 288 | ㎡ | １／週
人力による簡易な除雪
| ３ 屋上・バルコニー | 拾い掃き、除草、ルーフドレン等ごみ・泥除 |  | 219 | ㎡ | １／週
| ４ 喫煙スペース | 除塵、水拭き |  | 10 | ㎡ | １／日
|  | 吸殻収集、ごみ収集 |  | 10 | ㎡ | １／日

## 作業内容
「作業１・２・３」の作業内容
表の作業部位及び作業項目は、共通仕様書第４編清掃第２章「建物内部の清掃」による。
作業種別 |  | 日常清掃（床） | 日常清掃（床以外） | 日常巡回清掃 | 定期清掃（床） | 定期清掃（床以外）
場所区域 |  | （積算基準4.2.1） | （積算基準4.2.2） | （積算基準4.2.3） | （積算基準4.2.4） | （積算基準4.2.5）
１ 玄関ホール | 作業１ | 除塵、部分水拭き | フロアマット除塵、扉ガラス部分拭き、什器備品・金属部分防塵、ごみ収集 | 床部分水拭き | 表面洗浄又は一般床洗浄 | 壁、フロアマット、扉ガラス、什器備品、照明器具、吹出（吸込）口
| 作業２ |  |  | フロアマット除塵、ごみ収集 | 剥離洗浄
２ 事務室 | 作業１ | 除塵、部分水拭き※１ | ごみ収集 |  | 表面洗浄又は一般床洗浄※２ | 照明器具、吹出（吸込）口、ブラインド
| 作業２ |  |  |  | 剥離洗浄
| 作業３ |  |  |  | 補修
３ 会議室 | 作業１ | 除塵、部分水拭き※１ | ごみ収集 |  | 表面洗浄又は一般床洗浄※２ | 照明器具、吹出（吸込）口、ブラインド
| 作業２ |  | 什器備品拭き |  | 剥離洗浄
| 作業３ |  | 窓台の除塵・拭き |  | 補修
４ 廊下及びエレベーターホール | 作業１ | 除塵、部分水拭き※１ | ごみ収集 | 床部分水拭き（繊維床は除塵）、ごみ収集 | 表面洗浄又は一般床洗浄※２ | 壁、照明器具、吹出（吸込）口
| 作業２ |  | 手すり拭き |  | 剥離洗浄
５ 便所及び洗面所 | 作業１ | 除塵、全面水拭き | 扉・便所面台へだて部分拭き、洗面台・水栓・鏡拭き、衛生器具洗浄、衛生消耗品補充、ごみ収集、汚物収集 | 床部分水拭き、洗面台拭き、鏡拭き、衛生陶器洗浄 | 表面洗浄又は一般床洗浄 | 壁、照明器具、吹出（吸込）口、換気扇
| 作業２ |  |  | 衛生消耗品補充、ごみ収集、汚物収集 | 剥離洗浄
６ 湯沸室 | 作業１ | 除塵、全面水拭き | 流し台洗浄、厨芥収集 | 床部分水拭き | 表面洗浄 | 壁、照明器具、吹出（吸込）口、換気扇
| 作業２ |  |  |  | 剥離洗浄
７ エレベーター | 作業１ | 除塵、部分水拭き※１ | 壁・扉・操作盤部分拭き、扉溝防塵 | 床部分水拭き | 表面洗浄又は一般床洗浄※２
| 作業２ |  |  |  | 剥離洗浄
８ 階段 | 作業１ | 除塵、部分水拭き※１ | 手すり拭き |  | 表面洗浄又は一般床洗浄※２ | 壁、照明器具
| 作業２ |  | 窓台除塵・拭き |  | 剥離洗浄
９ 食堂 | 作業１ | 除塵、部分水拭き | 洗面台・鏡拭き、窓台除塵 |  | 表面洗浄又は一般床洗浄 | 窓台、扉、照明器具、吹出（吸込）口
| 作業２ |  |  |  | 剥離洗浄
１０ 浴室、シャワールーム、脱衣室 | 作業１ | 洗浄 | 壁、洗面台・鏡・椅子・洗面器・水栓・シャワー金具拭き、扉部分拭き、足拭きマット乾燥、脱衣箱・脱衣かご拭き、消耗品補充、排水口ごみ収集、ごみ収集 |  | 表面洗浄又は一般床洗浄※２ | 天井、扉、照明器具、換気扇
| 作業２ | 除塵、部分水拭き |  |  | 剥離洗浄
１１ ごみ集積所 | 作業１ | 除塵、全面水拭き | 吸殻収集容器拭き、ごみ収集容器拭き、排水口（溝）ごみ収集及び扉部分拭き |  | 洗浄 | 壁、扉、照明器具、換気扇
備考 |  | ※１ 床仕上げが繊維床、フロアマットの場合は「除塵」のみ |  |  | ※２ 床仕上げが繊維床、フロアマット、木製床の場合は「洗浄」
繊維床の洗浄及び補修の作業内容
補修は、各所出入り口周辺やコーナー周り等歩行導線の激しい箇所を対象とする。
（１）繊維床の洗浄（全面クリーニング）は、原則として次の方法で実施する。
|  |  | ①スクラバー方式 | ②ドライホーム方式
|  |  | ③エクストラクター方式 | ④スチーム方式
（２）繊維床の補修（スポットクリーニング）は、原則として次の方法で実施する。
|  |  | ①バフィングパッド方式 | ②パウダー方式