## ○○受水槽○○
４．作業記録
施設名 |  | ○○ | 請負者 |  | （株）○○
作業場所 |  | ○○市○○町○○ | 業務責任者 |  | ○○ ○○
区分・容量 |  | 受水槽・○○㎥ | 作業年月日・時間 |  | 平成○○年○○月○○日・○○時～○○時
点 検 項 目 |  | 判 断 基 準 | 点検結果 |  |  | 修理等の措置提案
|  |  | 判定 | 不良内容等
基礎・固定部 |  | 基礎にき裂、沈下等がない
固定金具の劣化及び固定ボルトに緩みがない
架台にさび、腐食、たわみ、隙間がない
基礎部の水平度が適正で、不等沈下等がない
外観の状況 |  | 水漏れ及び外面のさび、腐食、損傷等がない
接合金具、接合ボルトに緩み、腐食がない
内・外部補強材に緩み、変形がない
内面に腐食、損傷がない
マンホールの密閉状態が適正で施錠してある
付 属 品 | ボール タップ・定水位弁 | 浸水がない
変形、損傷等がない
水漏れがない（給水停止時）
衝撃がない（給水停止時）
| 水面制御 及び警報装置 （フロートスイッチ、レベルスイッチ、電極棒） | 汚れがない
接続部の緩みがない
腐食、損傷等がない
正常に作動する
| 塩素滅菌器 | ボール弁が正常に作動する
サイホンブレーカーが正常に作動する
配 管 |  | 変形、腐食、損傷等がない
防虫網の詰まりがない
防虫網の腐食、損傷等がない
点 検 項 目 |  | 判 断 基 準 | 計測値 | 判定 | 不良内容等 | 修理等の措置提案
残留塩素量 |  | 作業前 | mg/ℓ
|  | 作業後 | mg/ℓ
使用消毒薬名 |  |  | 濃度
使用量
使用器具等
提案事項
判定マーク：○＝異常なし、△＝要注意、×＝異常あり、－＝該当箇所なし