様式第３号

現況調査書

【４号木造建築物】

既存建築物の現況を調査しましたので報告します｡この調査書の記載事項は事実に相違ありません｡

| 今回工事の計画概要 | 建築場所 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要用途 |  |  |  | 構 造 | 造 |
|  | 工事種別 |  | □増築 □改築 |  | 階 数 | 階 |
|  | 面 積 |  | 既存面積（ ）㎡ 今回工事面積（ ）㎡ 計（ ）㎡ |  |  |  |
| 既存建築物調査結果概要 | ① | 集団規定 |  | □適法 □既存不適格 |  |  |
|  |  | 既存不適格条項 |  |  |  |  |
|  | ② 構造強度規定 |  |  | □適法 □既存不適格 |  |  |
|  |  | 既存不適格条項 |  |  |  |  |
|  | ③ その他の単体規定 |  |  | □適法 □既存不適格 |  |  |
|  |  | 既存不適格条項 |  |  |  |  |

チェックリスト

①集団規定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【調査者チェック】

|  | チェック項目 |  | 現行法要件 | 現況調査結果 | 適 法 | 既存不適 格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路関係 | 道路種別 | 法第42条 |  | （ ）項（ ）号 幅員（ ）ｍ |  |  |
|  | 接道 | 法第43条 | □２ｍ | 接道長さ（ ）ｍ |  |  |
|  | 道路内の建築 制限（ｾｯﾄﾊﾞｯｸ） | 法第44条（法第42条２項） | □適用有り □適用なし |  |  |  |
| 用途地域関係 |  | 法第48条 | 用途地域 （ ） | 主要用途 （ ） |  |  |
| 容積率 |  | 法第52条 | 指定容積率 （ ）％ 前面道路幅員（ ）ｍ 算定容積率 （ ）％ | （ ）％ |  |  |
| 建ぺい率 |  | 法第53条 | 指定建ぺい率 （ ）％ | （ ）％ |  |  |
| 高さの制限 |  | 法第55条 | □10ｍ □15ｍ | 高さ（ ）ｍ |  |  |
| 斜線制限 | 道路斜線 | 法第56条１項１号 | 対象幅員（ ）ｍ |  |  |  |
|  | 隣地斜線 | 法第56条１項２号 | □適用あり□適用なし |  |  |  |
|  | 北側斜線 | 法第56条１項３号 | □適用有り□適用なし |  |  |  |
| 日影規制 |  | 法第56条の２ | □適用あり□適用なし |  |  |  |
| 準防火地域 |  | 法第62条～64条 | □地域内 □地域外 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |

②構造強度規定（木造）

|  | チェック項目 |  | 現行法要件 | 現況調査結果 | 適法 | 既存不適格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耐久性等関係規定 | 構造部材の耐久 | 令第37条 |  | □措置済み |  |  |
|  | 基礎 | 令第38条 第１,５,６項 |  | □措置済み |  |  |
|  | 屋根ふき材等の緊結 | 令第39条 |  | □措置済み |  |  |
|  | 木材の品質 | 令第41条 |  | □措置済み |  |  |
| 一般的な仕様規定 | 基礎（種別・構造基準） | 令第38条３項告示第1347号 |  | - 対応済み （布基礎･ベタ基礎） |  |  |
|  | 土台及び基礎 | 令第42条 |  | □措置済み |  |  |
|  | 柱の小径 | 令第43条１項 | １F（１／ ） ２F（１／ ） | １Ｆ（１／ ） ２Ｆ（１／ ） |  |  |
|  | 梁等の横架材 | 令第44条 |  | □対応済み |  |  |
|  | 筋かい | 令第45条 |  | □対応済み |  |  |
|  | 構造耐力上必要な軸組等 | 令第46条４項 告示第1352号 | 全体壁量 バランス壁量 | □対応済み □対応済み |  |  |
|  | 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口 | 令第47条 告示第1460号 | 告示基準（構造金物） | □対応済み |  |  |
|  | 防腐措置等 | 令第49条 |  | □措置済み |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |

③単体規定

|  | チェック項目 |  | 現行法要件 | 現況調査結果 | 適法 | 既存不適格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防耐火 関係 | 屋根 | 法第22条 | □区域内 □区域外 | 屋根材 （ ） |  |  |
|  | 延焼範囲内の外壁 | 法第23条 | □適用有り □適用なし | □告示仕様 □認定仕様 |  |  |
| 一般構 造関係 | 採光 | 法第28条１項 |  |  |  |  |
|  | 換気 | 法第28条 ２,３項 | □自然換気 □機械換気 |  |  |  |
|  | シックハウス | 法第28条の２ | □材料 □有効換気量 |  |  |  |
|  | 階段 | 令第23条～ 第24条 | 幅 （ ）㎝ 蹴上 （ ）㎝ 踏面 （ ）㎝ | 幅 （ ）㎝ 蹴上（ ）㎝ 踏面（ ）㎝ |  |  |
|  | 手すり | 令第25条 |  | □有り □なし |  |  |
|  | 浄化槽 | 令第32条～第35条 | □有り □なし | □合併 □単独 （ ）人槽 |  |  |
| 内装制限 | 特殊建築物等の 内装 | 法第35条の２ | □適用有り □適用なし |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |